## LEIA-ME
LogBook do Experimento de Queimadas em Rio Branco 2018
Este logbook tem por finalidade manter um registro das atividades operacionais, manutenções realizadas, configuração dos equipamentos e o que mais se julgar necessário para a organização e sistematização deste experimento.
Não deixe de anotar qualquer observação realizada, esta informação poderá fazer falta no futuro.
Importante: no logbook todos os horários estão em horário local que é equivalente a -5GMT
| E-mail | Telefone
Paulo Artaxo | artaxo@if.usp.br
André | andre-burger@hotmail.com | (11) 998533815
Marco Aurélio | marco.franco@usp.br | (16) 98173 4807
Fernando
Fabinho
Delano Campos | camposdelano@gmail.com | (91) 992 631 716
Luciana Rizzo | luvarizzo@gmail.com | (11)98670174

## PESSOAL
Integrantes
Ano | Mês | Dia | Integrantes | Anotação:
2018 | 8 | EXEMPLO | Marco, Fabinho, Fernando
2018 | 8 | 14
2018 | 8 | 15
2018 | 8 | 16
2018 | 8 | 17
2018 | 8 | 18
2018 | 8 | 19
2018 | 8 | 20
2018 | 8 | 21
2018 | 8 | 22
2018 | 8 | 23
2018 | 8 | 24 | Marco, Fabinho, Fernando e Delano | Percepção sensorial: do dia 23 ao dia 24 forte cheiro de queimada no ar. Às 17:57 local foram observados pelo menos 5 focos de incêndio na região.
2018 | 8 | 25 | Marco e Delano | Evento: queda de energia na cidade toda, os instrumentos ficaram parados das 14:00 as 15:00 horas (horário local).
2018 | 8 | 26 | Marco e Delano | Percepção sensorial: tempo frio com alta nebulosidade.
2018 | 8 | 27 | Marco e Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 8 | 28 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 8 | 29 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto. ¦ Evento: O professor Alejandro recebeu um grupo de professores e estudantes. Os trouxe para conhecer o Site. Mostrei apenas a sala e a parte superior, não subimos na caixa d'água.
2018 | 8 | 30 | Delano | Percepção sensorial: Manhã quente e tempo aberto. Tarde com chuva forte e muito vento.
2018 | 8 | 31 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 9 | 1 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 9 | 2 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto. Tarde nublada e pancadas de chuva.
2018 | 9 | 3 | Delano | Percepção sensorial: frio e tempo aberto.
2018 | 9 | 4 | Delano | Percepção sensorial: frio e tempo aberto. Muito vento durante toda a manhã.
2018 | 9 | 5 | Delano | Percepção sensorial: frio e tempo aberto. Às 17:20 local foram observados pelo menos 6 focos de incêndio na região.
2018 | 9 | 6 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 9 | 7 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto. Às 17:30 local foi observado uma nuvem densa se fumaça sobre a cidade.
2018 | 9 | 8 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto. Às 17:00 local foi observado uma nuvem densa se fumaça sobre a cidade.
2018 | 9 | 9 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto. Às 17:00 local foi observado uma nuvem densa se fumaça sobre a cidade.
2018 | 9 | 10 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto. Às 17:23 local foi observado uma nuvem densa se fumaça sobre a cidade.
2018 | 9 | 11 | Delano | Todos os equipamentos foram desligados às 15:00 horas (horário local) devido um problema com o transformador que alimenta o bloco de climatologia.
2018 | 9 | 12 | Delano | Equipamentos desligados.
2018 | 9 | 13 | Delano | Equipamentos desligados.
2018 | 9 | 14 | Delano | Equipamentos desligados.
2018 | 9 | 15 | Delano | Energia restabelecida. Equipamentos começaram a ser ligados às 17:30 local. Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 9 | 16 | Delano | Percepção sensorial:Tempo fechado. Tarde nublada e pancadas de chuva.
2018 | 9 | 17 | Delano | Percepção sensorial:Tempo fechado. Tarde nublada e pancadas de chuva.
2018 | 9 | 18 | Delano | Percepção sensorial:Tempo fechado. Tarde nublada.
2018 | 9 | 19 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 9 | 20 | Delano | Queda de energia, 14:15~15:00. Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 9 | 21 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto. Muito vento no final da tarde.
2018 | 9 | 22 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto. Muito vento e chuva forte no começo da tarde. Queda de energia, retorno às 16:16.
2018 | 9 | 23 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 9 | 24 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 9 | 25 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 9 | 26 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 9 | 27 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 9 | 28 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 9 | 29 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 9 | 30 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 10 | 1 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 10 | 2 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 10 | 3 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 10 | 4 | Delano | Percepção sensorial: dia nublado e chuva forte à tarde. Pico de tensão às 17:10 (local), apenas o PTR-MS reiniciou.
2018 | 10 | 5 | Delano | Percepção sensorial: dia nublado e noite chuvosa. Pico de tensão às 14:20 (local), reiniciaram: PTR-MS, ACSM, SMPS, CPCs, AE33, TCA e MAAPs.
2018 | 10 | 6 | Delano | Percepção sensorial: manhã nublada e tarde ensolarada.
2018 | 10 | 7 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 10 | 8 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 10 | 9 | Delano | Percepção sensorial: quente e tempo aberto.
2018 | 10 | 10 | Marco | Percepção sensorial: quente, tempo fechado, chuva branda durante o período da tarde. PTR-MS fora de operação até por volta das 15h local.
2018 | 10 | 11 | Marco | Percepção sensorial: quente, tempo fechado e úmido, mas sem chuva. Filtros trocados.
2018 | 10 | 12 | Marco | Percepcao sensorial: dia quente, tempo relativamente aberto, com nuvens. Possibilidade alta de chuva. Instrumentos fora de operacao entre 15:18h e 20:51h, horario local, devido a manutencao da rede eletrica pela UFAC.
2018 | 10 | 13 | Marco | Percepção: tempo aberto, dia claro e quente. Sem sinais de fumaça nas redondezas.
2018 | 10 | 14 | Marco | Percepção: tempo aberto, dia claro e quente. Sem sinais de fumaça nas redondezas.
2018 | 10 | 15 | Marco | Percepção: tempo aberto, quente.
2018 | 10 | 16 | Marco | Percepcção: tempo aberto, muito quente, muito umido, sem queimadas à vista. Instrumentos funcionando perfeitamente
2018 | 10 | 17 | Marco | Percepção: chuva entre 13:30h e 14:00h. Foi constatado que a bomba 3, relativa ao secador S3 queimou. Isso foi identificado a partir da alta umidade do ar (da ordem de 76%) mostrada na saída do secador. Dessa forma, a bomba 1 foi utilizada como estepe e serve, a partir de agora, ao secadores S1 e S3.
2018 | 10 | 18 | Marco | Percepção: tempo bastante quente, chuvoso, com pancadas de chuva no fim da tarde, por volta das 18h. Muita ventania, sem sinais de fumaça na região.
2018 | 10 | 19 | Marco | Percepção: tempo completamente aberto, pouco vento, muito quente. Instrumentos em funcionamento até. Eles precisaram ser desligados porque houve a informação de que a UFAC cortaria a energia entre as 8 e 12h( local) e, uma vez que não haveria ninguém no sítio para religar os instrumentos, eles ficaram parados até o período da noite.
2018 | 10 | 20 | Marco | Todos os instrumentos precisaram ser parados porque não haverá pessoa no site sábado, uma vez que a UFAC agendou uma paralização no fornecimento de energia para as 8h da manhã sem previsão de retorno. Eu, Marco, estou com vôo agendado para a madrugada do dia 20 e o Delano retorna na noite do dia 20.
2018 | 10 | 21 | Delano | Percepção: Quente e tempo aberto, chuva entre 15:30h e 16:00h. Equipamentos religados às 10:50h.
2018 | 10 | 22 | Delano | Percepção: Quente e tempo aberto. Ao chegar no site notou-se que houve pico ou queda de tensão. Todos os instrumentos tiveram de ser desligados entre 14:30h e 15:15h devido a queda de uma das fases.
2018 | 10 | 23 | Delano | Percepção: Dia nublado, chuva durante a madrugada e começo da tarde.
2018 | 10 | 24 | Delano | Percepção: Dia nublado, chuva durante a tarde. Pico ou queda de tensão, todos os instrumentos tiveram de ser desligados entre 14:30h e 15:15h devido a queda de uma das fases.
2018 | 10 | 25 | Delano | Percepção: Quente e tempo aberto.
2018 | 10 | 26 | Delano | Percepção: Quente e tempo aberto.
2018 | 10 | 27 | Delano | Percepção: Quente e tempo aberto durante a manhã. Tempo nublado e chuva durante a tarde.
2018 | 10 | 28 | Delano | Percepção: Quente e tempo aberto durante a manhã. Tempo nublado e chuva durante a tarde e noite. Pico de tensão ~20hrs local.
2018 | 10 | 29 | Delano | Percepção: Quente e tempo aberto.
2018 | 10 | 30 | Delano | Percepção: Quente e tempo aberto. Pico de tensão ~11hrs local, instrumentos reiniciados. Quede de uma das fases, intrumentos desligados entre 15:20~16:00.
2018 | 10 | 31 | Delano | Percepção: Quente e tempo aberto.
2018 | 11 | 1 | Delano | Percepção: Quente e tempo aberto.
2018 | 11 | 2 | Delano | Percepção: Quente e tempo aberto.
2018 | 11 | 3 | Delano | Percepção: Quente e tempo aberto.
2018 | 11 | 4 | Delano | Percepção: Quente e tempo aberto.
2018 | 11 | 5
2018 | 11 | 6
2018 | 11 | 7
2018 | 11 | 8
2018 | 11 | 9
2018 | 11 | 10
2018 | 11 | 11
2018 | 11 | 12
2018 | 11 | 13
2018 | 11 | 14
2018 | 11 | 15
2018 | 11 | 16
2018 | 11 | 17
2018 | 11 | 18
2018 | 11 | 19
2018 | 11 | 20
2018 | 11 | 21
2018 | 11 | 22
2018 | 11 | 23
2018 | 11 | 24
2018 | 11 | 25
2018 | 11 | 26
2018 | 11 | 27
2018 | 11 | 28
2018 | 11 | 29
2018 | 11 | 30
2018 | 11 | 31

## Fotos e comentários extras
Adaptação da bomba 1 bara servir aos secadores S1 e S3
Todos os instrumentos, bombas e secadores foram desligados por volta das 22h, por conta de uma pausa no fornecimento de energia elétrica às 8h da manha. Uma vez que não haverá ninguém tomando conta das medidas e meu vôo está agendado para esta noite, foi decidido desligar todos os equipamentos até a chegada do Delano, no dia 20.

## MAAP
Equipamento: | MAAP
Ano | Mês | Dia | Inlet Utilizado | Status do Instrumento | Observação
2018 | 8 | - | 2018-05-02
2018 | 8 | 14 | 2018-05-02
2018 | 8 | 15 | 2018-05-02
2018 | 8 | 16 | 2018-05-02
2018 | 8 | 17 | 2018-05-02
2018 | 8 | 18 | 2018-05-02
2018 | 8 | 19 | 2018-05-02
2018 | 8 | 20 | 2018-05-02
2018 | 8 | 21 | 2018-05-02
2018 | 8 | 22 | 2018-05-02 | Em funcionamento | Dados com muita variabilidade
2018 | 8 | 23 | 2018-05-02 | Em funcionamento | Dados com muita variabilidade
2018 | 8 | 24 | 2018-05-02 | Em funcionamento | Dados com muita variabilidade
2018 | 8 | 25 | 2018-05-02 | Em funcionamento | Dados com muita variabilidade | Queda de energia na parte da tarde.
2018 | 8 | 26 | 2018-05-02 | Em funcionamento | Dados com muita variabilidade
2018 | 8 | 27 | 2018-05-02 | Em funcionamento | Dados com muita variabilidade
2018 | 8 | 28 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 8 | 29 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 8 | 30 | 2018-05-02 | Em funcionamento | Queda de energia na parte da tarde.
2018 | 8 | 31 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 1 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 2 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 3 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 4 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 5 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 6 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 7 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 8 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 9 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 10 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 11 | 2018-05-02 | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 12 | 2018-05-02 | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 13 | 2018-05-02 | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 14 | 2018-05-02 | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 15 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 16 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 17 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 18 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 19 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 20 | 2018-05-02 | Em funcionamento | Queda de energia às 14:30 (local). Reinicio da coleta de dados as 15:00 (local).
2018 | 9 | 21 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 22 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 23 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 24 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 25 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 26 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 27 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 28 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 29 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 30 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 1 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 2 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 3 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 4 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 5 | 2018-05-02 | Em funcionamento | Reinicio às 14:20 devido pico de tensão.
2018 | 10 | 6 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 7 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 8 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 9 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 10 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 11 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 12 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 13 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 14 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 15 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 16 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 17 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 18 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 19 | 2018-05-02 | Em funcionamento | Desligado às 22:08h
2018 | 10 | 20 | 2018-05-02
2018 | 10 | 21 | 2018-05-02 | Em funcionamento | Ligados às 10:50h
2018 | 10 | 22 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 23 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 24 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 25 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 26 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 27 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 28 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 29 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 30 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 31 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 11 | 1 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 11 | 2 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 11 | 3 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 11 | 4 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 11 | 5 | 2018-05-02
2018 | 11 | 6 | 2018-05-02
2018 | 11 | 7 | 2018-05-02
2018 | 11 | 8 | 2018-05-02
2018 | 11 | 9 | 2018-05-02
2018 | 11 | 10 | 2018-05-02
2018 | 11 | 11 | 2018-05-02
2018 | 11 | 12 | 2018-05-02
2018 | 11 | 13 | 2018-05-02
2018 | 11 | 14 | 2018-05-02
2018 | 11 | 15 | 2018-05-02
2018 | 11 | 16 | 2018-05-02
2018 | 11 | 17 | 2018-05-02
2018 | 11 | 18 | 2018-05-02
2018 | 11 | 19 | 2018-05-02
2018 | 11 | 20 | 2018-05-02
2018 | 11 | 21 | 2018-05-02
2018 | 11 | 22 | 2018-05-02
2018 | 11 | 23 | 2018-05-02
2018 | 11 | 24 | 2018-05-02
2018 | 11 | 25 | 2018-05-02
2018 | 11 | 26 | 2018-05-02
2018 | 11 | 27 | 2018-05-02
2018 | 11 | 28 | 2018-05-02
2018 | 11 | 29 | 2018-05-02
2018 | 11 | 30 | 2018-05-02
2018 | 11 | 31 | 2018-05-02

## TCA08
Equipamento: | TCA08 |  |  |  | (Horário Local)
Ano | Mês | Dia | Inlet Utilizado | Troca de Filtro Realizada? | Dados Exportados | Horário no Equipamento | Observação sobre o equipamento (ex.: parou de funcionar, entupiu, filtro rasgado, conexão com o aetalômetro perdida, etc) | Time Step (mins)
2018 | 8 | EXEMPLO | 2018-05-02 | S/N | 23:59
2018 | 8 | 14 | 2018-05-02 |  |  |  | Em fase de ajuste | 30
2018 | 8 | 15 | 2018-05-02 |  |  |  | Em fase de ajuste | 30
2018 | 8 | 16 | 2018-05-02 |  |  |  | Em fase de ajuste | 30
2018 | 8 | 17 | 2018-05-02 |  |  |  | Em fase de ajuste | 30
2018 | 8 | 18 | 2018-05-02 |  |  |  | Em fase de ajuste | 30
2018 | 8 | 19 | 2018-05-02 |  |  |  | Em fase de ajuste | 30
2018 | 8 | 20 | 2018-05-02 |  |  |  | Em fase de ajuste | 30
2018 | 8 | 21 | 2018-05-02 |  |  |  | Em fase de ajuste | 30
2018 | 8 | 22 | 2018-05-02 | N |  |  | Início das medidas de 60 em 60 minutos | 60
2018 | 8 | 23 | 2018-05-02 |  |  |  | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 8 | 24 | 2018-05-02 | N | 16:24 |  | Equip. em perfeito funcionamento. | 60
2018 | 8 | 25 | 2018-05-02 | N | 21:32 |  | Equip. em perfeito funcionamento. Parado das 14:00 as 15:00 devido queda de energia. | 60
2018 | 8 | 26 | 2018-05-02 | N |  |  | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 8 | 27 | 2018-05-02 | N | 18:09 |  | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 8 | 28 | 2018-05-02 | N | 17:45 | 19:43 | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 8 | 29 | 2018-05-02 | N | 20:21 | 22:20 | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 8 | 30 | 2018-05-02 | N |  |  | Equip. em perfeito funcionamento; Queda de energia ~14:00 | 60
2018 | 8 | 31 | 2018-05-02 | N | 21:30 | 23:29 | Filtro da câmara 1 com defeito | 60
2018 | 9 | 1 | 2018-05-02 | N | 19:29 | 21:37 | Filtro da câmara 1 com defeito | 60
2018 | 9 | 2 | 2018-05-02 | S |  |  | Filtro da câmara 2 com defeito | 60
2018 | 9 | 3 | 2018-05-02 | S |  |  | Filtro da câmara 2 com defeito. Filtros trocados e TCA reiniciado. LED verde. | 60
2018 | 9 | 4 | 2018-05-02 | N | 19:52 | 21:51 | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 9 | 5 | 2018-05-02 | N | 20:18 | 22:16 | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 9 | 6 | 2018-05-02 | N | 20:45 | 22:44 | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 9 | 7 | 2018-05-02 | N | 21:24 | 23:22 | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 9 | 8 | 2018-05-02 | N | 20:25 | 22:23 | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 9 | 9 | 2018-05-02 | N | 19:11 | 21:10 | Às 14:37 (horário do equip.) ele parou de fazer medidas. Erro SC 2677, RSC 2675. Medidas retomadas 15:11 (horário do equip.) | 60
2018 | 9 | 10 | 2018-05-02 | N | 19:47 | 21:42 | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 9 | 11 | 2018-05-02 |  |  |  | Equipamento desligado. | 60
2018 | 9 | 12 | 2018-05-02 |  |  |  | Equipamento desligado. | 60
2018 | 9 | 13 | 2018-05-02 |  |  |  | Equipamento desligado. | 60
2018 | 9 | 14 | 2018-05-02 |  |  |  | Equipamento desligado. | 60
2018 | 9 | 15 | 2018-05-02 | N |  |  | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 9 | 16 | 2018-05-02 | S | 20:20 | 22:23 | Equip. em perfeito funcionamento. Filtro da câmara 2 trocado. | 60
2018 | 9 | 17 | 2018-05-02 | S | 21:35 | 23:34 | Equip. em perfeito funcionamento. Filtro da câmara 1 trocado. | 60
2018 | 9 | 18 | 2018-05-02 | N | 20:40 | 22:40 | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 9 | 19 | 2018-05-02 | N | 19:52 | 21:50 | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 9 | 20 | 2018-05-02 | N | 19:33 | 21:34 | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 9 | 21 | 2018-05-02 | N | 19:46 | 21:45 | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 9 | 22 | 2018-05-02 | N | 19:42 | 21:41 | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 9 | 23 | 2018-05-02 | N | 19:20 | 21:18 | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 9 | 24 | 2018-05-02 | N |  |  | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 9 | 25 | 2018-05-02 | N |  |  | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 9 | 26 | 2018-05-02 | N | 20:25 | 17:25 | Equip. em perfeito funcionamento; Software Atualizado | 60
2018 | 9 | 27 | 2018-05-02 | N |  |  | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 9 | 28 | 2018-05-02 | N | 19:11 | 21:08 | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 9 | 29 | 2018-05-02 | N |  |  | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 9 | 30 | 2018-05-02 | N | 19:11 | 21:08 | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 10 | 1 | 2018-05-02 | S | 19:06 | 21:05 | Equip. em perfeito funcionamento. Filtro da câmara 2 trocado. | 60
2018 | 10 | 2 | 2018-05-02 | S | 19:30 | 21:29 | Equip. em perfeito funcionamento. Filtro da câmara 1 trocado. | 60
2018 | 10 | 3 | 2018-05-02 | N | 19:09 | 21:08 | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 10 | 4 | 2018-05-02 | N | 18:45 | 20:44 | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 10 | 5 | 2018-05-02 | N | 18:59 | 20:58 | Reinicio às 14:20 devido pico de tensão. | 60
2018 | 10 | 6 | 2018-05-02 | N | 18:48 | 20:47 | Equip. em perfeito funcionamento | 60 | Em funcionamento
2018 | 10 | 7 | 2018-05-02 | N |  |  | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 10 | 8 | 2018-05-02 | N | 18:37 | 20:36 | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 10 | 9 | 2018-05-02 | N |  |  | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 10 | 10 | 2018-05-02 | N | 18:05 | 20:03 | Equip. em perfeito funcionamento | 60
2018 | 10 | 11 | 2018-05-02 | N | 18:31 | 20:41 | Equipamento teve uma pausa inexplicável por volta das 18h. Reiniciado manualmente. | 60
2018 | 10 | 12 | 2018-05-02 | N |  |  | Em funcionamento | 60
2018 | 10 | 13 | 2018-05-02 | N | 16:33 |  | Em funcionamento | 60
2018 | 10 | 14 | 2018-05-02 | N | 15:44 | 17:44 | Em funcionamento | 60
2018 | 10 | 15 | 2018-05-02 | N | 18:02 | 20:02 | Em funcionamento | 60
2018 | 10 | 16 | 2018-05-02 | N | 19:07 | 21:07 | Em funcionamento | 60
2018 | 10 | 17 | 2018-05-02 | N | 18:29 | 20:29 | Em funcionamento | 60
2018 | 10 | 18 | 2018-05-02 | S | 18:54 | 20:54 | Em funcionamento parcial: filtro da câmara 1 trocado entre 13-15:13h. | 60
2018 | 10 | 19 | 2018-05-02 | N | 22:42 | 0:42 | Em funcionamento até 22:44 | 60
2018 | 10 | 20 | 2018-05-02 | N |  |  |  | 60
2018 | 10 | 21 | 2018-05-02 | N |  |  | Em funcionamento, ligado às 11:00h | 60
2018 | 10 | 22 | 2018-05-02 | N | 20:04 | 23:01 | Em funcionamento | 60
2018 | 10 | 23 | 2018-05-02 | N | 19:04 | 22:01 | Em funcionamento | 60
2018 | 10 | 24 | 2018-05-02 | N | 20:51 | 23:50 | Em funcionamento | 60
2018 | 10 | 25 | 2018-05-02 | S | 20:32 | 23:31 | Em funcionamento parcial: filtro da câmara 2 trocado entre 09~11h. | 60
2018 | 10 | 26 | 2018-05-02 | N |  |  | Em funcionamento | 60
2018 | 10 | 27 | 2018-05-02 | N | 10:15 | 13:13 | Em funcionamento | 60
2018 | 10 | 28 | 2018-05-02 | N |  |  | Em funcionamento | 60
2018 | 10 | 29 | 2018-05-02 | N | 10:47 | 13:45 | Em funcionamento | 60
2018 | 10 | 30 | 2018-05-02 | N |  |  | Em funcionamento | 60
2018 | 10 | 31 | 2018-05-02 | N |  |  | Em funcionamento | 60
2018 | 11 | 1 | 2018-05-02 | N | 11:28 | 14:26 | Em funcionamento | 60
2018 | 11 | 2 | 2018-05-02 | N |  |  | Em funcionamento | 60
2018 | 11 | 3 | 2018-05-02 | N |  |  | Em funcionamento | 60
2018 | 11 | 4 | 2018-05-02 | N | 10:58 | 13:56 | Em funcionamento | 60
2018 | 11 | 5 | 2018-05-02 | N | 18:50 | 21:49 | Em funcionamento | 60
2018 | 11 | 6 | 2018-05-02
2018 | 11 | 7 | 2018-05-02
2018 | 11 | 8 | 2018-05-02
2018 | 11 | 9 | 2018-05-02
2018 | 11 | 10 | 2018-05-02
2018 | 11 | 11 | 2018-05-02
2018 | 11 | 12 | 2018-05-02
2018 | 11 | 13 | 2018-05-02
2018 | 11 | 14 | 2018-05-02
2018 | 11 | 15 | 2018-05-02
2018 | 11 | 16 | 2018-05-02
2018 | 11 | 17 | 2018-05-02
2018 | 11 | 18 | 2018-05-02
2018 | 11 | 19 | 2018-05-02
2018 | 11 | 20 | 2018-05-02
2018 | 11 | 21 | 2018-05-02
2018 | 11 | 22 | 2018-05-02
2018 | 11 | 23 | 2018-05-02
2018 | 11 | 24 | 2018-05-02
2018 | 11 | 25 | 2018-05-02
2018 | 11 | 26 | 2018-05-02
2018 | 11 | 27 | 2018-05-02
2018 | 11 | 28 | 2018-05-02
2018 | 11 | 29 | 2018-05-02
2018 | 11 | 30 | 2018-05-02
2018 | 11 | 31 | 2018-05-02

## Aetalometro AE33
Equipamento: | Aetalômetro AE33 |  |  | (Horário Local)
Ano | Mês | Dia | Inlet Utilizado | Exportação de dados | Status do equipamento
2018 | 8 | - | 2018-05-02
2018 | 8 | 14 | 2018-05-02
2018 | 8 | 15 | 2018-05-02
2018 | 8 | 16 | 2018-05-02
2018 | 8 | 17 | 2018-05-02
2018 | 8 | 18 | 2018-05-02
2018 | 8 | 19 | 2018-05-02
2018 | 8 | 20 | 2018-05-02
2018 | 8 | 21 | 2018-05-02 |  | Em manutenção
2018 | 8 | 22 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 8 | 23 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 8 | 24 | 2018-05-02 | 16:46 | Em funcionamento | Dados novamente exportados. Arquivo completo. | Vaisala (ID=3) ; Datalogger_AE33_protocol (ID=5); Aerosol_inlet_dryer (ID=6);
2018 | 8 | 25 | 2018-05-02 | 21:32 | Em funcionamento | Queda de energia na parte da tarde.
2018 | 8 | 26 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento | Dados novamente exportados. Arquivo completo.
2018 | 8 | 27 | 2018-05-02 | 18:10 | Em funcionamento
2018 | 8 | 28 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 8 | 29 | 2018-05-02 | 11:19 | Em funcionamento | Dados novamente exportados. Arquivo completo.
2018 | 8 | 30 | 2018-05-02 | 20:23 | Em funcionamento | Queda de energia na parte da tarde.
2018 | 8 | 31 | 2018-05-02 | 21:29 | Em funcionamento | Dados novamente exportados. Arquivo completo.
2018 | 9 | 1 | 2018-05-02 | 19:37 | Em funcionamento | Dados novamente exportados. Arquivo completo.
2018 | 9 | 2 | 2018-05-02 | 19:14 | Em funcionamento | Dados novamente exportados. Arquivo completo.
2018 | 9 | 3 | 2018-05-02 | 19:04 | Em funcionamento | Dados novamente exportados. Arquivo completo.
2018 | 9 | 4 | 2018-05-02 | 19:54 | Em funcionamento | Equipamento reiniciado as 10:30.
2018 | 9 | 5 | 2018-05-02 | 20:16 | Em funcionamento
2018 | 9 | 6 | 2018-05-02 | 20:44 | Em funcionamento
2018 | 9 | 7 | 2018-05-02 | 21:21 | Em funcionamento
2018 | 9 | 8 | 2018-05-02 | 20:24 | Em funcionamento
2018 | 9 | 9 | 2018-05-02 | 19:09 | Em funcionamento
2018 | 9 | 10 | 2018-05-02 | 19:40 | Em funcionamento
2018 | 9 | 11 | 2018-05-02 |  | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 12 | 2018-05-02 |  | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 13 | 2018-05-02 |  | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 14 | 2018-05-02 |  | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 15 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 16 | 2018-05-02 | 20:19 | Em funcionamento
2018 | 9 | 17 | 2018-05-02 | 21:33 | Em funcionamento
2018 | 9 | 18 | 2018-05-02 | 20:39 | Em funcionamento
2018 | 9 | 19 | 2018-05-02 | 19:50 | Em funcionamento
2018 | 9 | 20 | 2018-05-02 | 19:33 | Em funcionamento | Queda de energia às 14:30 (local). Reinicio da coleta de dados as 15:05 (local).
2018 | 9 | 21 | 2018-05-02 | 19:48 | Em funcionamento
2018 | 9 | 22 | 2018-05-02 | 19:40 | Em funcionamento
2018 | 9 | 23 | 2018-05-02 | 19:16 | Em funcionamento
2018 | 9 | 24 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 25 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 26 | 2018-05-02 | 15:25 | Em funcionamento
2018 | 9 | 27 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 28 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 29 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 30 | 2018-05-02 | 19:10 | Em funcionamento
2018 | 10 | 1 | 2018-05-02 | 19:05 | Em funcionamento
2018 | 10 | 2 | 2018-05-02 | 19:16 | Em funcionamento
2018 | 10 | 3 | 2018-05-02 | 19:09 | Em funcionamento
2018 | 10 | 4 | 2018-05-02 | 19:00 | Em funcionamento
2018 | 10 | 5 | 2018-05-02 | 19:00 | Em funcionamento | Reinicio às 14:20 devido pico de tensão.
2018 | 10 | 6 | 2018-05-02 | 19:04 | Em funcionamento
2018 | 10 | 7 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento | Extraiu dados
2018 | 10 | 8 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento | Extraiu dados
2018 | 10 | 9 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 10 | 2018-05-02 | 18:10 | Em funcionamento | extraiu dados
2018 | 10 | 11 | 2018-05-02 | 18:46 | Em funcionamento | extraiu dados
2018 | 10 | 12 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 13 | 2018-05-02 | 16:35 | Em funcionamento | extraiu dados
2018 | 10 | 14 | 2018-05-02 | 15:44 | Em funcionamento
2018 | 10 | 15 | 2018-05-02 | 18:02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 16 | 2018-05-02 | 19:00 | Em funcionamento
2018 | 10 | 17 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 18 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 19 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento até 22:44h
2018 | 10 | 20 | 2018-05-02
2018 | 10 | 21 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento, ligado às 11:00h
2018 | 10 | 22 | 2018-05-02 | 20:08 | Em funcionamento
2018 | 10 | 23 | 2018-05-02 | 19:02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 24 | 2018-05-02 | 20:54 | Em funcionamento
2018 | 10 | 25 | 2018-05-02 | 20:32 | Em funcionamento
2018 | 10 | 26 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 27 | 2018-05-02 | 10:20 | Em funcionamento
2018 | 10 | 28 | 2018-05-02 | 19:20 | Em funcionamento
2018 | 10 | 29 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 30 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 31 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 11 | 1 | 2018-05-02 | 11:26 | Em funcionamento
2018 | 11 | 2 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 11 | 3 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 11 | 4 | 2018-05-02 | 11:01 | Em funcionamento
2018 | 11 | 5 | 2018-05-02 | 18:45 | Em funcionamento | Equipamento desligado.
2018 | 11 | 6 | 2018-05-02
2018 | 11 | 7 | 2018-05-02
2018 | 11 | 8 | 2018-05-02
2018 | 11 | 9 | 2018-05-02
2018 | 11 | 10 | 2018-05-02
2018 | 11 | 11 | 2018-05-02
2018 | 11 | 12 | 2018-05-02
2018 | 11 | 13 | 2018-05-02
2018 | 11 | 14 | 2018-05-02
2018 | 11 | 15 | 2018-05-02
2018 | 11 | 16 | 2018-05-02
2018 | 11 | 17 | 2018-05-02
2018 | 11 | 18 | 2018-05-02
2018 | 11 | 19 | 2018-05-02
2018 | 11 | 20 | 2018-05-02
2018 | 11 | 21 | 2018-05-02
2018 | 11 | 22 | 2018-05-02
2018 | 11 | 23 | 2018-05-02
2018 | 11 | 24 | 2018-05-02
2018 | 11 | 25 | 2018-05-02
2018 | 11 | 26 | 2018-05-02
2018 | 11 | 27 | 2018-05-02
2018 | 11 | 28 | 2018-05-02
2018 | 11 | 29 | 2018-05-02
2018 | 11 | 30 | 2018-05-02
2018 | 11 | 31 | 2018-05-02

## Nefelômetro
Equipamento: | Nefelômetro |  |  | (Horário Local) | Status do equipamento | (Horário Local) |  | Observações
Ano | Mês | Dia | Inlet Utilizado | Exportação de dados |  | Horário de Parada | Horário de Retorno
2018 | 8 | - | 2018-05-02
2018 | 8 | 14 | 2018-05-02
2018 | 8 | 15 | 2018-05-02
2018 | 8 | 16 | 2018-05-02
2018 | 8 | 17 | 2018-05-02
2018 | 8 | 18 | 2018-05-02
2018 | 8 | 19 | 2018-05-02
2018 | 8 | 20 | 2018-05-02
2018 | 8 | 21 | 2018-05-02 |  | Em manutenção
2018 | 8 | 22 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 8 | 23 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 8 | 24 | 2018-05-02 | 16:46 | Em funcionamento
2018 | 8 | 25 | 2018-05-02 | 21:33 | Em funcionamento |  |  | Queda de energia na parte da tarde.
2018 | 8 | 26 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 8 | 27 | 2018-05-02 | 18:11 | Em funcionamento | 18:11 | 18:16
2018 | 8 | 28 | 2018-05-02 | 17:47 | Em funcionamento | 17:47 | 17:48
2018 | 8 | 29 | 2018-05-02 | 20:23 | Em funcionamento | 20:23 | 20:24
2018 | 8 | 30 | 2018-05-02 | 20:34 | Em funcionamento | 20:34 | 20:35 | Queda de energia na parte da tarde.
2018 | 8 | 31 | 2018-05-02 | 21:31 | Em funcionamento | 21:31 | 21:31
2018 | 9 | 1 | 2018-05-02 | 19:40 | Em funcionamento | 19:40 | 19:41
2018 | 9 | 2 | 2018-05-02 | 19:14 | Em funcionamento | 19:14 | 19:15
2018 | 9 | 3 | 2018-05-02 | 19:05 | Em funcionamento | 19:05 | 19:06
2018 | 9 | 4 | 2018-05-02 | 20:02 | Em funcionamento | 20:02 | 20:04
2018 | 9 | 5 | 2018-05-02 | 20:20 | Em funcionamento | 20:20 | 20:22
2018 | 9 | 6 | 2018-05-02 | 20:47 | Em funcionamento | 20:47 | 20:48
2018 | 9 | 7 | 2018-05-02 | 21:25 | Em funcionamento | 21:25 | 21:26
2018 | 9 | 8 | 2018-05-02 | 20:32 | Em funcionamento | 20:27 | 20:33
2018 | 9 | 9 | 2018-05-02 | 19:18 | Em funcionamento | 19:16 | 19:20
2018 | 9 | 10 | 2018-05-02 | 19:43 | Em funcionamento | 19:40 | 19:45
2018 | 9 | 11 | 2018-05-02 |  | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 12 | 2018-05-02 |  | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 13 | 2018-05-02 |  | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 14 | 2018-05-02 |  | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 15 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 16 | 2018-05-02 | 20:27 | Em funcionamento | 20:25 | 20:28
2018 | 9 | 17 | 2018-05-02 | 21:35 | Em funcionamento | 21:34 | 21:36
2018 | 9 | 18 | 2018-05-02 | 23:42 | Em funcionamento | 23:41 | 23:43
2018 | 9 | 19 | 2018-05-02 | 19:53 | Em funcionamento | 19:53 | 19:54
2018 | 9 | 20 | 2018-05-02 | 19:33 | Em funcionamento | 19:33 | 19:34 | Queda de energia às 14:30 (local). Reinicio da coleta de dados as 15:00 (local).
2018 | 9 | 21 | 2018-05-02 | 19:44 | Em funcionamento | 19:44 | 19:45
2018 | 9 | 22 | 2018-05-02 | 19:49 | Em funcionamento | 19:48 | 19:51
2018 | 9 | 23 | 2018-05-02 | 19:17 | Em funcionamento | 19:16 | 19:18
2018 | 9 | 24 | 2018-05-02 | 15:28 | Em funcionamento | 15:28 | 15:30
2018 | 9 | 25 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 26 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 27 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 28 | 2018-05-02 | 19:14 | Em funcionamento | 19:14 | 19:16
2018 | 9 | 29 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 30 | 2018-05-02 | 19:10 | Em funcionamento | 19:10 | 19:11
2018 | 10 | 1 | 2018-05-02 | 19:02 | Em funcionamento | 19:02 | 19:04
2018 | 10 | 2 | 2018-05-02 | 19:16 | Em funcionamento | 19:16 | 19:18
2018 | 10 | 3 | 2018-05-02 | 19:07 | Em funcionamento | 19:07 | 19:08
2018 | 10 | 4 | 2018-05-02 | 19:01 | Em funcionamento | 19:01 | 19:02
2018 | 10 | 5 | 2018-05-02 | 19:03 | Em funcionamento | 19:03 | 19:04 | Reinicio às 14:20 devido pico de tensão.
2018 | 10 | 6 | 2018-05-02 | 19:05 | Em funcionamento | 19:05 | 19:06
2018 | 10 | 7 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 8 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 9 | 2018-05-02 | 18:16 | Em funcionamento | 18:14 | 18:16
2018 | 10 | 10 | 2018-05-02 | 18:46 | Em funcionamento
2018 | 10 | 11 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 12 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 13 | 2018-05-02 | 16:35 | Em funcionamento | 16:35 | 18:37
2018 | 10 | 14 | 2018-05-02 | 15:44 | Em funcionamento | 15:42 | 15:44
2018 | 10 | 15 | 2018-05-02 | 18:04 | Em funcionamento | 18:04 | 18:04
2018 | 10 | 16 | 2018-05-02 | 19:09 | Em funcionamento | 19:09 | 19:12
2018 | 10 | 17 | 2018-05-02 | 18:29 | Em funcionamento | 18:29 | 18:30
2018 | 10 | 18 | 2018-05-02 | 18:54 | Em funcionamento | 18:54 | 18:56
2018 | 10 | 19 | 2018-05-02 | 22:42 | Em funcionamento até 22:42 | 22:42 | 22:42
2018 | 10 | 20 | 2018-05-02
2018 | 10 | 21 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento, ligado às 11:00h
2018 | 10 | 22 | 2018-05-02 | 20:04 | Em funcionamento | 20:03 | 20:04
2018 | 10 | 23 | 2018-05-02 | 19:06 | Em funcionamento | 19:05 | 19:07
2018 | 10 | 24 | 2018-05-02 | 20:51 | Em funcionamento | 20:51 | 20:52
2018 | 10 | 25 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 26 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 27 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 28 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 29 | 2018-05-02 | 16:00 | Em funcionamento |  |  | Horário GMT ajustado
2018 | 10 | 30 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 31 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 11 | 1 | 2018-05-02 | 11:32 | Em funcionamento | 11:30 | 11:34
2018 | 11 | 2 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 11 | 3 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 11 | 4 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 11 | 5 | 2018-05-02 | 18:45 | Em funcionamento | 18:43 |  | Equipamento desligado.
2018 | 11 | 6 | 2018-05-02
2018 | 11 | 7 | 2018-05-02
2018 | 11 | 8 | 2018-05-02
2018 | 11 | 9 | 2018-05-02
2018 | 11 | 10 | 2018-05-02
2018 | 11 | 11 | 2018-05-02
2018 | 11 | 12 | 2018-05-02
2018 | 11 | 13 | 2018-05-02
2018 | 11 | 14 | 2018-05-02
2018 | 11 | 15 | 2018-05-02
2018 | 11 | 16 | 2018-05-02
2018 | 11 | 17 | 2018-05-02
2018 | 11 | 18 | 2018-05-02
2018 | 11 | 19 | 2018-05-02
2018 | 11 | 20 | 2018-05-02
2018 | 11 | 21 | 2018-05-02
2018 | 11 | 22 | 2018-05-02
2018 | 11 | 23 | 2018-05-02
2018 | 11 | 24 | 2018-05-02
2018 | 11 | 25 | 2018-05-02
2018 | 11 | 26 | 2018-05-02
2018 | 11 | 27 | 2018-05-02
2018 | 11 | 28 | 2018-05-02
2018 | 11 | 29 | 2018-05-02
2018 | 11 | 30 | 2018-05-02
2018 | 11 | 31 | 2018-05-02

## Butanol
Equipamento: | CPC |  |  | (Horário Local)
Ano | Mês | Dia | Inlet Utilizado | Horário | Status
2018 | 8 | - | 2018-05-02
2018 | 8 | 14 | 2018-05-02
2018 | 8 | 15 | 2018-05-02
2018 | 8 | 16 | 2018-05-02
2018 | 8 | 17 | 2018-05-02
2018 | 8 | 18 | 2018-05-02
2018 | 8 | 19 | 2018-05-02
2018 | 8 | 20 | 2018-05-02
2018 | 8 | 21 | 2018-05-02
2018 | 8 | 22 | 2018-05-02
2018 | 8 | 23 | 2018-05-02
2018 | 8 | 24 | 2018-05-02
2018 | 8 | 25 | 2018-05-02
2018 | 8 | 26 | 2018-05-02
2018 | 8 | 27 | 2018-05-02
2018 | 8 | 28 | 2018-05-02 | 11:00 | Níveis de butanol estabilizados.
2018 | 8 | 29 | 2018-05-02
2018 | 8 | 30 | 2018-05-02
2018 | 8 | 31 | 2018-05-02
2018 | 9 | 1 | 2018-05-02
2018 | 9 | 2 | 2018-05-02
2018 | 9 | 3 | 2018-05-02
2018 | 9 | 4 | 2018-05-02
2018 | 9 | 5 | 2018-05-02
2018 | 9 | 6 | 2018-05-02
2018 | 9 | 7 | 2018-05-02
2018 | 9 | 8 | 2018-05-02
2018 | 9 | 9 | 2018-05-02
2018 | 9 | 10 | 2018-05-02
2018 | 9 | 11 | 2018-05-02
2018 | 9 | 12 | 2018-05-02
2018 | 9 | 13 | 2018-05-02
2018 | 9 | 14 | 2018-05-02
2018 | 9 | 15 | 2018-05-02
2018 | 9 | 16 | 2018-05-02 | 18:30 | Níveis de butanol estabilizados.
2018 | 9 | 17 | 2018-05-02
2018 | 9 | 18 | 2018-05-02
2018 | 9 | 19 | 2018-05-02
2018 | 9 | 20 | 2018-05-02
2018 | 9 | 21 | 2018-05-02
2018 | 9 | 22 | 2018-05-02
2018 | 9 | 23 | 2018-05-02
2018 | 9 | 24 | 2018-05-02
2018 | 9 | 25 | 2018-05-02
2018 | 9 | 26 | 2018-05-02
2018 | 9 | 27 | 2018-05-02
2018 | 9 | 28 | 2018-05-02
2018 | 9 | 29 | 2018-05-02
2018 | 9 | 30 | 2018-05-02 | 19:20 | Níveis de butanol estabilizados.
2018 | 10 | 1 | 2018-05-02
2018 | 10 | 2 | 2018-05-02
2018 | 10 | 3 | 2018-05-02
2018 | 10 | 4 | 2018-05-02
2018 | 10 | 5 | 2018-05-02
2018 | 10 | 6 | 2018-05-02 | 18:45 | Níveis de butanol estabilizados.
2018 | 10 | 7 | 2018-05-02
2018 | 10 | 8 | 2018-05-02
2018 | 10 | 9 | 2018-05-02
2018 | 10 | 10 | 2018-05-02
2018 | 10 | 11 | 2018-05-02
2018 | 10 | 12 | 2018-05-02
2018 | 10 | 13 | 2018-05-02
2018 | 10 | 14 | 2018-05-02
2018 | 10 | 15 | 2018-05-02
2018 | 10 | 16 | 2018-05-02
2018 | 10 | 17 | 2018-05-02
2018 | 10 | 18 | 2018-05-02
2018 | 10 | 19 | 2018-05-02
2018 | 10 | 20 | 2018-05-02
2018 | 10 | 21 | 2018-05-02
2018 | 10 | 22 | 2018-05-02 | 20:10 | Níveis de butanol estabilizados.
2018 | 10 | 23 | 2018-05-02
2018 | 10 | 24 | 2018-05-02
2018 | 10 | 25 | 2018-05-02
2018 | 10 | 26 | 2018-05-02
2018 | 10 | 27 | 2018-05-02
2018 | 10 | 28 | 2018-05-02
2018 | 10 | 29 | 2018-05-02
2018 | 10 | 30 | 2018-05-02
2018 | 10 | 31 | 2018-05-02
2018 | 11 | 1 | 2018-05-02
2018 | 11 | 2 | 2018-05-02
2018 | 11 | 3 | 2018-05-02
2018 | 11 | 4 | 2018-05-02
2018 | 11 | 5 | 2018-05-02
2018 | 11 | 6 | 2018-05-02
2018 | 11 | 7 | 2018-05-02
2018 | 11 | 8 | 2018-05-02
2018 | 11 | 9 | 2018-05-02
2018 | 11 | 10 | 2018-05-02
2018 | 11 | 11 | 2018-05-02
2018 | 11 | 12 | 2018-05-02
2018 | 11 | 13 | 2018-05-02
2018 | 11 | 14 | 2018-05-02
2018 | 11 | 15 | 2018-05-02
2018 | 11 | 16 | 2018-05-02
2018 | 11 | 17 | 2018-05-02
2018 | 11 | 18 | 2018-05-02
2018 | 11 | 19 | 2018-05-02
2018 | 11 | 20 | 2018-05-02
2018 | 11 | 21 | 2018-05-02
2018 | 11 | 22 | 2018-05-02
2018 | 11 | 23 | 2018-05-02
2018 | 11 | 24 | 2018-05-02
2018 | 11 | 25 | 2018-05-02
2018 | 11 | 26 | 2018-05-02
2018 | 11 | 27 | 2018-05-02
2018 | 11 | 28 | 2018-05-02
2018 | 11 | 29 | 2018-05-02
2018 | 11 | 30 | 2018-05-02
2018 | 11 | 31 | 2018-05-02

## CPC
Equipamento: | CPC |  |  | Ligado ao SMPS |  |  | Ligado ao Inlet Externo
Ano | Mês | Dia | Inlet Utilizado | Status do instumento | Hora Inicial (Local) | Hora Final (Local) | Status do instumento | Data e Hora Inicial | Data e Hora Final | Observações
2018 | 8 | - | 2018-05-02
2018 | 8 | 14 | 2018-05-02
2018 | 8 | 15 | 2018-05-02
2018 | 8 | 16 | 2018-05-02
2018 | 8 | 17 | 2018-05-02
2018 | 8 | 18 | 2018-05-02
2018 | 8 | 19 | 2018-05-02
2018 | 8 | 20 | 2018-05-02
2018 | 8 | 21 | 2018-05-02
2018 | 8 | 22 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 8 | 23 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 8 | 24 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 8 | 25 | 2018-05-02 | Queda de energia | 14:00 | 16:00 | Queda de energia | 14:00 | 16:00
2018 | 8 | 26 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 8 | 27 | 2018-05-02 | Parada para Manutenção | 11:00 | 17:00:00 Medidas de teste | Parada para Manutenção | 12:00 | 15:00
2018 | 8 | 28 | 2018-05-02 | Parada para Manutenção | 10:00 |  | Em funcionamento |  |  | Mangueira do Butanol removida e Inlet que comunica com o SMPS também removido. Em manutenção para secagem.
2018 | 8 | 29 | 2018-05-02 | Parada para Manutenção |  |  | Em funcionamento
2018 | 8 | 30 | 2018-05-02 | Parada para Manutenção |  |  | Em funcionamento |  |  | Queda de energia na parte da tarde.
2018 | 8 | 31 | 2018-05-02 | Em funcionamento | 14:30 |  | Parada para Manutenção |  | 14:30 | CPC externo ligado e com os cabos do inlet plugados. Butanol desplugado.
2018 | 9 | 1 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Parada para Manutenção |  | 14:30 | CPC externo ligado e com os cabos do inlet plugados. Butanol desplugado.
2018 | 9 | 2 | 2018-05-02 | Desligado |  | 19:00 | Em funcionamento | 19:10
2018 | 9 | 3 | 2018-05-02 | Desligado |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 4 | 2018-05-02 | Desligado |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 5 | 2018-05-02 | Desligado |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 6 | 2018-05-02 | Desligado |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 7 | 2018-05-02 | Desligado |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 8 | 2018-05-02 | Desligado |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 9 | 2018-05-02 | Desligado |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 10 | 2018-05-02 | Desligado |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 11 | 2018-05-02 | Equipamento desligado. |  |  | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 12 | 2018-05-02 | Equipamento desligado. |  |  | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 13 | 2018-05-02 | Equipamento desligado. |  |  | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 14 | 2018-05-02 | Equipamento desligado. |  |  | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 15 | 2018-05-02 | Desligado |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 16 | 2018-05-02 | Desligado |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 17 | 2018-05-02 | Ligado para secagem |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 18 | 2018-05-02 | Ligado para secagem |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 19 | 2018-05-02 | Ligado para secagem |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 20 | 2018-05-02 | Ligado para secagem |  |  | Em funcionamento |  |  | Queda de energia às 14:30 (local). Reinicio da coleta de dados as 15:00 (local).
2018 | 9 | 21 | 2018-05-02 | Ligado para secagem |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 22 | 2018-05-02 | Ligado para secagem |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 23 | 2018-05-02 | Ligado para secagem |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 24 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 25 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 26 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 27 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 28 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 29 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 30 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 1 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 2 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 3 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 4 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 5 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento |  |  | Reinicio às 14:20 devido pico de tensão.
2018 | 10 | 6 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 7 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 8 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 9 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 10 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 11 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 12 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 13 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 14 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 15 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 16 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 17 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 18 | 2018-05-02 | Em funcionamento | Desligado às 22:15 |  | Em funcionamento | Desligado às 22:15
2018 | 10 | 19 | 2018-05-02
2018 | 10 | 20 | 2018-05-02
2018 | 10 | 21 | 2018-05-02 | Em funcionamento | Ligado às 11:00h |  | Em funcionamento | Ligado às 11:00h
2018 | 10 | 22 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 23 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 24 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 25 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 26 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 27 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 28 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 29 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 30 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 31 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 11 | 1 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 11 | 2 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 11 | 3 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 11 | 4 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Em funcionamento
2018 | 11 | 5 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  |  | Mangueira do butanol removida
2018 | 11 | 6 | 2018-05-02
2018 | 11 | 7 | 2018-05-02
2018 | 11 | 8 | 2018-05-02
2018 | 11 | 9 | 2018-05-02
2018 | 11 | 10 | 2018-05-02
2018 | 11 | 11 | 2018-05-02
2018 | 11 | 12 | 2018-05-02
2018 | 11 | 13 | 2018-05-02
2018 | 11 | 14 | 2018-05-02
2018 | 11 | 15 | 2018-05-02
2018 | 11 | 16 | 2018-05-02
2018 | 11 | 17 | 2018-05-02
2018 | 11 | 18 | 2018-05-02
2018 | 11 | 19 | 2018-05-02
2018 | 11 | 20 | 2018-05-02
2018 | 11 | 21 | 2018-05-02
2018 | 11 | 22 | 2018-05-02
2018 | 11 | 23 | 2018-05-02
2018 | 11 | 24 | 2018-05-02
2018 | 11 | 25 | 2018-05-02
2018 | 11 | 26 | 2018-05-02
2018 | 11 | 27 | 2018-05-02
2018 | 11 | 28 | 2018-05-02
2018 | 11 | 29 | 2018-05-02
2018 | 11 | 30 | 2018-05-02
2018 | 11 | 31 | 2018-05-02

## ACSM
Equipamento: | ACSM |  |  |  | (Horário Local)
Ano | Mês | Dia | Inlet Utilizado | Status | Horário
2018 | 8 | - | 2018-05-02
2018 | 8 | 14 | 2018-05-02
2018 | 8 | 15 | 2018-05-02
2018 | 8 | 16 | 2018-05-02
2018 | 8 | 17 | 2018-05-02
2018 | 8 | 18 | 2018-05-02
2018 | 8 | 19 | 2018-05-02
2018 | 8 | 20 | 2018-05-02
2018 | 8 | 21 | 2018-05-02 | Em manutenção
2018 | 8 | 22 | 2018-05-02 | Em manutenção
2018 | 8 | 23 | 2018-05-02 | Em manutenção
2018 | 8 | 24 | 2018-05-02 | Em manutenção
2018 | 8 | 25 | 2018-05-02 | Em manutenção |  | Queda de energia na parte da tarde.
2018 | 8 | 26 | 2018-05-02 | Em manutenção
2018 | 8 | 27 | 2018-05-02 | Em funcionamento | 15:44
2018 | 8 | 28 | 2018-05-02 | Em manutenção
2018 | 8 | 29 | 2018-05-02 | Em manutenção
2018 | 8 | 30 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  | Queda de energia na parte da tarde.
2018 | 8 | 31 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 1 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 2 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 3 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 4 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 5 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 6 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 7 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 8 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 9 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 10 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 11 | 2018-05-02 | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 12 | 2018-05-02 | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 13 | 2018-05-02 | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 14 | 2018-05-02 | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 15 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 16 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 17 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 18 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 19 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 20 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  | Queda de energia às 14:30 (local). Reinicio da coleta de dados as 15:15 (local).
2018 | 9 | 21 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 22 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 23 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 24 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 25 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 26 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 27 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 28 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 29 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 30 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 1 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 2 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 3 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 4 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 5 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  | Reinicio às 14:20 devido pico de tensão.
2018 | 10 | 6 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 7 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 8 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 9 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 10 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 11 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 12 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  | Pausado entre 15h e 19h locais devido queda de energia
2018 | 10 | 13 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 14 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 15 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 16 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  | Pausado entre 12.30h e 13h, porque o computador travou
2018 | 10 | 17 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 18 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 19 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  | Desligado às 22:05h
2018 | 10 | 20 | 2018-05-02
2018 | 10 | 21 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  | Ligado às 11:00h
2018 | 10 | 22 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 23 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 24 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 25 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 26 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  | Reiniciado às 10:15 local devido pico de tensão.
2018 | 10 | 27 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 28 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  | Parado ~20hrs local devido pico de tensão.
2018 | 10 | 29 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  | Medidas reiniciadas às 10:15h local.
2018 | 10 | 30 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 31 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 11 | 1 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 11 | 2 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 11 | 3 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 11 | 4 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 11 | 5 | 2018-05-02
2018 | 11 | 6 | 2018-05-02
2018 | 11 | 7 | 2018-05-02
2018 | 11 | 8 | 2018-05-02
2018 | 11 | 9 | 2018-05-02
2018 | 11 | 10 | 2018-05-02
2018 | 11 | 11 | 2018-05-02
2018 | 11 | 12 | 2018-05-02
2018 | 11 | 13 | 2018-05-02
2018 | 11 | 14 | 2018-05-02
2018 | 11 | 15 | 2018-05-02
2018 | 11 | 16 | 2018-05-02
2018 | 11 | 17 | 2018-05-02
2018 | 11 | 18 | 2018-05-02
2018 | 11 | 19 | 2018-05-02
2018 | 11 | 20 | 2018-05-02
2018 | 11 | 21 | 2018-05-02
2018 | 11 | 22 | 2018-05-02
2018 | 11 | 23 | 2018-05-02
2018 | 11 | 24 | 2018-05-02
2018 | 11 | 25 | 2018-05-02
2018 | 11 | 26 | 2018-05-02
2018 | 11 | 27 | 2018-05-02
2018 | 11 | 28 | 2018-05-02
2018 | 11 | 29 | 2018-05-02
2018 | 11 | 30 | 2018-05-02
2018 | 11 | 31 | 2018-05-02

## O3
Equipamento: | O3
Ano | Mês | Dia | Inlet Utilizado | Atividade | Horário (Local)
2018 | 8 | - | 2018-05-02
2018 | 8 | 14 | 2018-05-02
2018 | 8 | 15 | 2018-05-02
2018 | 8 | 16 | 2018-05-02
2018 | 8 | 17 | 2018-05-02
2018 | 8 | 18 | 2018-05-02
2018 | 8 | 19 | 2018-05-02
2018 | 8 | 20 | 2018-05-02
2018 | 8 | 21 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 8 | 22 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 8 | 23 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 8 | 24 | 2018-05-02 | Em funcionamento. Obtenção de Zero com carvão ativado e silica. | 14:45 | Obs (Luciana): se possível, anotar o novo valor do BKG. Isso pode ajudar na interpretação dos dados.
2018 | 8 | 25 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  | Queda de energia na parte da tarde.
2018 | 8 | 26 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 8 | 27 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 8 | 28 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 8 | 29 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 8 | 30 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  | Queda de energia na parte da tarde.
2018 | 8 | 31 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 1 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 2 | 2018-05-02 | Em funcionamento. Obtenção de Zero com carvão ativado e silica. | 14:30
2018 | 9 | 3 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 4 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 5 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 6 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 7 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 8 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 9 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 10 | 2018-05-02 | Em funcionamento. Obtenção de Zero com carvão ativado e silica. | 14:53
2018 | 9 | 11 | 2018-05-02 | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 12 | 2018-05-02 | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 13 | 2018-05-02 | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 14 | 2018-05-02 | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 15 | 2018-05-02 | Em funcionamento. Obtenção de Zero com carvão ativado e silica. | 18:05
2018 | 9 | 16 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 17 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 18 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 19 | 2018-05-02 | Em funcionamento. Obtenção de Zero com carvão ativado e silica. | 17:41
2018 | 9 | 20 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  | Queda de energia às 14:30 (local). Reinicio da coleta de dados as 15:25 (local).
2018 | 9 | 21 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 22 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 23 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 24 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 25 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 26 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 27 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 28 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 29 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 30 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 1 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 2 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 3 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 4 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 5 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 6 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 7 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 8 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 9 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 10 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 11 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 12 | 2018-05-02 | Em funcionamento | Feito zero
2018 | 10 | 13 | 2018-05-02 | Ficou fora de funcionamento
2018 | 10 | 14 | 2018-05-02 | Fora de funcionamento até 15:14h (local), por conta dos problemas com o NO2 (cabo do inlet comum aos instrumentos) | Zero refeito e em funcionamento
2018 | 10 | 15 | 2018-05-02 | Foi identificado umidade na tubulação do inlet, de forma que para resolver o problema através de uma bomba, as medidas precisaram ser interrompidas entre 12:30h e 13:46h (horário local)
2018 | 10 | 16 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 17 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 18 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 19 | 2018-05-02 | Em funcionamento até 22:15h
2018 | 10 | 20 | 2018-05-02
2018 | 10 | 21 | 2018-05-02 | Em funcionamento, ligado às 11:00h
2018 | 10 | 22 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 23 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 24 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 25 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 26 | 2018-05-02 | Em funcionamento. Reiniciado às 10:18 local devido pico de tensão.
2018 | 10 | 27 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 28 | 2018-05-02 | Funcionamento parcial. Parado ~20hrs local devido pico de tensão.
2018 | 10 | 29 | 2018-05-02 | Funcionamento parcial. Medidas reiniciadas às 10:15h local.
2018 | 10 | 30 | 2018-05-02 | Em funcionamento. Obtenção de Zero com carvão ativado e silica.
2018 | 10 | 31 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 11 | 1 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 11 | 2 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 11 | 3 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 11 | 4 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 11 | 5 | 2018-05-02 | Equipamento desligado
2018 | 11 | 6 | 2018-05-02
2018 | 11 | 7 | 2018-05-02
2018 | 11 | 8 | 2018-05-02
2018 | 11 | 9 | 2018-05-02
2018 | 11 | 10 | 2018-05-02
2018 | 11 | 11 | 2018-05-02
2018 | 11 | 12 | 2018-05-02
2018 | 11 | 13 | 2018-05-02
2018 | 11 | 14 | 2018-05-02
2018 | 11 | 15 | 2018-05-02
2018 | 11 | 16 | 2018-05-02
2018 | 11 | 17 | 2018-05-02
2018 | 11 | 18 | 2018-05-02
2018 | 11 | 19 | 2018-05-02
2018 | 11 | 20 | 2018-05-02
2018 | 11 | 21 | 2018-05-02
2018 | 11 | 22 | 2018-05-02
2018 | 11 | 23 | 2018-05-02
2018 | 11 | 24 | 2018-05-02
2018 | 11 | 25 | 2018-05-02
2018 | 11 | 26 | 2018-05-02
2018 | 11 | 27 | 2018-05-02
2018 | 11 | 28 | 2018-05-02
2018 | 11 | 29 | 2018-05-02
2018 | 11 | 30 | 2018-05-02
2018 | 11 | 31 | 2018-05-02

## NO2
Equipamento: | NO2
Ano | Mês | Dia | Inlet Utilizado | Atividade | Horário (local)
2018 | 8 | - | 2018-05-02
2018 | 8 | 14 | 2018-05-02
2018 | 8 | 15 | 2018-05-02
2018 | 8 | 16 | 2018-05-02
2018 | 8 | 17 | 2018-05-02
2018 | 8 | 18 | 2018-05-02
2018 | 8 | 19 | 2018-05-02
2018 | 8 | 20 | 2018-05-02
2018 | 8 | 21 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 8 | 22 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 8 | 23 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 8 | 24 | 2018-05-02 | Em funcionamento. Obtenção de Zero com carvão ativado e silica. | 14:45
2018 | 8 | 25 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  | Queda de energia na parte da tarde.
2018 | 8 | 26 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 8 | 27 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 8 | 28 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 8 | 29 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 8 | 30 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  | Queda de energia na parte da tarde.
2018 | 8 | 31 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 1 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 2 | 2018-05-02 | Em funcionamento. Obtenção de Zero com carvão ativado e silica. | 14:30
2018 | 9 | 3 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 4 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 5 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 6 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 7 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 8 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 9 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 10 | 2018-05-02 | Em funcionamento. Obtenção de Zero com carvão ativado e silica. | 14:53
2018 | 9 | 11 | 2018-05-02 | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 12 | 2018-05-02 | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 13 | 2018-05-02 | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 14 | 2018-05-02 | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 15 | 2018-05-02 | Em funcionamento. Obtenção de Zero com carvão ativado e silica. | 18:05
2018 | 9 | 16 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 17 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 18 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 19 | 2018-05-02 | Em funcionamento. Obtenção de Zero com carvão ativado e silica. | 17:41
2018 | 9 | 20 | 2018-05-02 | Em funcionamento |  | Queda de energia às 14:30 (local). Reinicio da coleta de dados as 15:20 (local).
2018 | 9 | 21 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 22 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 23 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 24 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 25 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 26 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 27 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 28 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 9 | 29 | 2018-05-02 | Em funcionamento. Obtenção de Zero com carvão ativado e silica.
2018 | 9 | 30 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 1 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 2 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 3 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 4 | 2018-05-02 | Em funcionamento. Obtenção de Zero com carvão ativado e silica.
2018 | 10 | 5 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 6 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 7 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 8 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 9 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 10 | 2018-05-02 | Em funcionamento | Nao foi feito zero aqui
2018 | 10 | 11 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 12 | 2018-05-02 | Em funcionamento | Feito Zero
2018 | 10 | 13 | 2018-05-02 | Dados não estão bons
2018 | 10 | 14 | 2018-05-02 | Instrumento precisou ser pausado às 13:57h (horário local) por apresentar resultados negativos. O zero precisou ser refeito. Retorno do funcionamento: 15:14h (local)
2018 | 10 | 15 | 2018-05-02 | Foi identificado umidade na tubulação do inlet, de forma que para resolver o problema através de uma bomba, as medidas precisaram ser interrompidas entre 12:30h e 13:46h (horário local)
2018 | 10 | 16 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 17 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 18 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 19 | 2018-05-02 | Em funcionamento até 22:15h
2018 | 10 | 20 | 2018-05-02
2018 | 10 | 21 | 2018-05-02 | Em funcionamento, ligado às 11:00h
2018 | 10 | 22 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 23 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 24 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 25 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 26 | 2018-05-02 | Em funcionamento. Reiniciado às 10:15 local devido pico de tensão.
2018 | 10 | 27 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 10 | 28 | 2018-05-02 | Funcionamento parcial. Parado ~20hrs local devido pico de tensão.
2018 | 10 | 29 | 2018-05-02 | Funcionamento parcial. Medidas reiniciadas às 10:15h local.
2018 | 10 | 30 | 2018-05-02 | Em funcionamento. Obtenção de Zero com carvão ativado e silica.
2018 | 10 | 31 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 11 | 1 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 11 | 2 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 11 | 3 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 11 | 4 | 2018-05-02 | Em funcionamento
2018 | 11 | 5 | 2018-05-02 | Equipamento desligado
2018 | 11 | 6 | 2018-05-02
2018 | 11 | 7 | 2018-05-02
2018 | 11 | 8 | 2018-05-02
2018 | 11 | 9 | 2018-05-02
2018 | 11 | 10 | 2018-05-02
2018 | 11 | 11 | 2018-05-02
2018 | 11 | 12 | 2018-05-02
2018 | 11 | 13 | 2018-05-02
2018 | 11 | 14 | 2018-05-02
2018 | 11 | 15 | 2018-05-02
2018 | 11 | 16 | 2018-05-02
2018 | 11 | 17 | 2018-05-02
2018 | 11 | 18 | 2018-05-02
2018 | 11 | 19 | 2018-05-02
2018 | 11 | 20 | 2018-05-02
2018 | 11 | 21 | 2018-05-02
2018 | 11 | 22 | 2018-05-02
2018 | 11 | 23 | 2018-05-02
2018 | 11 | 24 | 2018-05-02
2018 | 11 | 25 | 2018-05-02
2018 | 11 | 26 | 2018-05-02
2018 | 11 | 27 | 2018-05-02
2018 | 11 | 28 | 2018-05-02
2018 | 11 | 29 | 2018-05-02
2018 | 11 | 30 | 2018-05-02
2018 | 11 | 31 | 2018-05-02

## PTR-MS
Equipamento: | PTR-MS
Ano | Mês | Dia | Inlet Utilizado | Observações
2018 | 8 | - | 2018-05-02
2018 | 8 | 14 | 2018-05-02
2018 | 8 | 15 | 2018-05-02
2018 | 8 | 16 | 2018-05-02
2018 | 8 | 17 | 2018-05-02
2018 | 8 | 18 | 2018-05-02
2018 | 8 | 19 | 2018-05-02
2018 | 8 | 20 | 2018-05-02
2018 | 8 | 21 | 2018-05-02
2018 | 8 | 22 | 2018-05-02
2018 | 8 | 23 | 2018-05-02
2018 | 8 | 24 | 2018-05-02
2018 | 8 | 25 | 2018-05-02 |  | Queda de energia na parte da tarde.
2018 | 8 | 26 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 8 | 27 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 8 | 28 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 8 | 29 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 8 | 30 | 2018-05-02 |  | Queda de energia na parte da tarde.
2018 | 8 | 31 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 1 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 2 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 3 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 4 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 5 | 2018-05-02 |  | Malware removido.
2018 | 9 | 6 | 2018-05-02 |  | Sistema Operacional restaurado para a imagem feita em 27/08/2018
2018 | 9 | 7 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 8 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 9 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 10 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 11 | 2018-05-02 |  | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 12 | 2018-05-02 |  | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 13 | 2018-05-02 |  | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 14 | 2018-05-02 |  | Equipamento desligado.
2018 | 9 | 15 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 16 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 17 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 18 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 19 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 20 | 2018-05-02 |  | Queda de energia às 14:30 (local). Reinicio da coleta de dados as 15:25 (local).
2018 | 9 | 21 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 22 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 23 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 24 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 25 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 26 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 27 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 28 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 29 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 9 | 30 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 1 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 2 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 3 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 4 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento | Reiniciado às 17:10 (local) devido pico de tensão.
2018 | 10 | 5 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento | Reinicio às 14:20 devido pico de tensão.
2018 | 10 | 6 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 7 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 8 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 9 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 10 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento | Reiniciado às 15h local
2018 | 10 | 11 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 12 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 13 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 14 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 15 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 16 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 17 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 18 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 19 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento até as 22:10h
2018 | 10 | 20 | 2018-05-02
2018 | 10 | 21 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento, ligado às 11:00h
2018 | 10 | 22 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 23 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 24 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 25 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 26 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 27 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 28 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 29 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 30 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 10 | 31 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 11 | 1 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 11 | 2 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 11 | 3 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 11 | 4 | 2018-05-02 |  | Em funcionamento
2018 | 11 | 5 | 2018-05-02
2018 | 11 | 6 | 2018-05-02
2018 | 11 | 7 | 2018-05-02
2018 | 11 | 8 | 2018-05-02
2018 | 11 | 9 | 2018-05-02
2018 | 11 | 10 | 2018-05-02
2018 | 11 | 11 | 2018-05-02
2018 | 11 | 12 | 2018-05-02
2018 | 11 | 13 | 2018-05-02
2018 | 11 | 14 | 2018-05-02
2018 | 11 | 15 | 2018-05-02
2018 | 11 | 16 | 2018-05-02
2018 | 11 | 17 | 2018-05-02
2018 | 11 | 18 | 2018-05-02
2018 | 11 | 19 | 2018-05-02
2018 | 11 | 20 | 2018-05-02
2018 | 11 | 21 | 2018-05-02
2018 | 11 | 22 | 2018-05-02
2018 | 11 | 23 | 2018-05-02
2018 | 11 | 24 | 2018-05-02
2018 | 11 | 25 | 2018-05-02
2018 | 11 | 26 | 2018-05-02
2018 | 11 | 27 | 2018-05-02
2018 | 11 | 28 | 2018-05-02
2018 | 11 | 29 | 2018-05-02
2018 | 11 | 30 | 2018-05-02
2018 | 11 | 31 | 2018-05-02

## Troca de filtos
Troca de filtos
Ano | Mês | Dia | Inlet Utilizado | Nome filtro | Horário (UTC) | Horímetro | Fluxo (lpm) | Nome filtro | Horário (UTC) | Horímetro | Fluxo (lpm) | [8 empty] | Observações:
2018 | 8 | - | 2018-05-02
2018 | 8 | 14 | 2018-05-02
2018 | 8 | 15 | 2018-05-02
2018 | 8 | 16 | 2018-05-02
2018 | 8 | 17 | 2018-05-02
2018 | 8 | 18 | 2018-05-02
2018 | 8 | 19 | 2018-05-02
2018 | 8 | 20 | 2018-05-02
2018 | 8 | 21 | 2018-05-02 | AC-QZ-01 | 22:02 | 19777.40 | 2018-01-17
2018 | 8 | 22 | 2018-05-02
2018 | 8 | 23 | 2018-05-02
2018 | 8 | 24 | 2018-05-02 | AC-QZ-01 | 20:26 | 19847.78 | 2018-05-16 | AC-QZ-02 | 20:30 | 19847.87 | 2018-07-16
2018 | 8 | 25 | 2018-05-02
2018 | 8 | 26 | 2018-05-02
2018 | 8 | 27 | 2018-05-02 | AC-QZ-02 | 22:24 | 19920.97 | 2018-07-16 | AC-QZ-03 | 22:30 | 19921.06 | 2018-08-16 | [8 empty] | Ao retirar o filtro AC-QZ-03 da caixa notou-se que a tampa não encaixa. Não foi notado nenhuma alteração na coloração do filtro.
2018 | 8 | 28 | 2018-05-02
2018 | 8 | 29 | 2018-05-02 | AC-QZ-03 | 19:09 | 19965.71 | 17.2 | [12 empty] | Filtro retirado antes do previsto devido o desligamento da bomba. A válvula da mesma foi transportada para controlar o fluxo da bomba ligada ao ACSM.
2018 | 8 | 30 | 2018-05-02
2018 | 8 | 31 | 2018-05-02
2018 | 9 | 1 | 2018-05-02 | AC-QZ-04 | 19:17 | 20037.83 | 16.7 | [12 empty] | Válvula da bomba instalada.
2018 | 9 | 2 | 2018-05-02
2018 | 9 | 3 | 2018-05-02
2018 | 9 | 4 | 2018-05-02 | AC-QZ-04 | 23:41 | 20114.23 | 16.7 | AC-QZ-05 | 23:46 | 20114.31 | 16.7
2018 | 9 | 5 | 2018-05-02
2018 | 9 | 6 | 2018-05-02
2018 | 9 | 7 | 2018-05-02 | AC-QZ-05 | 23:51 | 20189.07 | 16.7 | AC-QZ-06 | 23:58 | 20189.14 | 16.7
2018 | 9 | 8 | 2018-05-02
2018 | 9 | 9 | 2018-05-02
2018 | 9 | 10 | 2018-05-02 | AC-QZ-06 | 23:14 | 20280.98 | 16.6 | AC-QZ-07 | 23:19 | 20281.04 | 16.7 | [8 empty] | Filtro 07 removido após a falta de energia elétrica.
2018 | 9 | 11 | 2018-05-02
2018 | 9 | 12 | 2018-05-02
2018 | 9 | 13 | 2018-05-02
2018 | 9 | 14 | 2018-05-02
2018 | 9 | 15 | 2018-05-02 | AC-QZ-07 | [15 empty] | Filtro devolvido.
2018 | 9 | 16 | 2018-05-02
2018 | 9 | 17 | 2018-05-02
2018 | 9 | 18 | 2018-05-02
2018 | 9 | 19 | 2018-05-02 | AC-QZ-07 | 1:22 | 20356.03 | 16.9 | AC-QZ-08 | 1:24 | 20356.12 | 16.7 | [8 empty] | 18/09 às 20:24 local
2018 | 9 | 20 | 2018-05-02
2018 | 9 | 21 | 2018-05-02 | AC-QZ-08 | 23:09 | 20425.05 | 16.6 | AC-QZ-09 | 23:13 | 20425.1 | 16.7
2018 | 9 | 22 | 2018-05-02
2018 | 9 | 23 | 2018-05-02
2018 | 9 | 24 | 2018-05-02 | AC-QZ-09 | 23:13 | 20487.45 | 16.6
2018 | 9 | 25 | 2018-05-02 | AC-QZ-10 | 19:05 | 20515.8 | 16.7 | AC-TF-01 | 19:05 | 20515.8 | 16.7
2018 | 9 | 26 | 2018-05-02
2018 | 9 | 27 | 2018-05-02
2018 | 9 | 28 | 2018-05-02 | AC-QZ-10 | 20:02 | 20588.75 | 16.5 | AC-TF-01 | 20:03 | 20588.76 | 17 | AC-QZ-11 | 20:11 | 20588.91 | 16.7 | AC-TF-02 | 20:11 | 20588.92 | 16.7
2018 | 9 | 29 | 2018-05-02
2018 | 9 | 30 | 2018-05-02
2018 | 10 | 1 | 2018-05-02 | AC-QZ-11 | 20:56 | 20661.66 | 16.7 | AC-TF-02 | 20:56 | 20661.66 | 16.8 | AC-QZ-12 | 21:02 | 20661.77 | 16.7 | AC-TF-03 | 21:02 | 20661.77
2018 | 10 | 2 | 2018-05-02
2018 | 10 | 3 | 2018-05-02
2018 | 10 | 4 | 2018-05-02 | AC-QZ-12 | 21:15 | 20734.01 | 17 | AC-TF-03 | 21:15 | 20734.01 | 16.7 | AC-QZ-13 | 21:24 | 20734.14 | 16.7 | AC-TF-04 | 21:24 | 20734.14 | 16.7
2018 | 10 | 5 | 2018-05-02
2018 | 10 | 6 | 2018-05-02
2018 | 10 | 7 | 2018-05-02
2018 | 10 | 8 | 2018-05-02 | AC-QZ-13 | 14:58 | 20823.72 | 16.6 | AC-TF-04 | 14:58 | 20823.72 | 16.7 | AC-QZ-14 | 15:05 | 20823.84 | 16.7 | AC-TF-05 | 15:05 | 20823.84 | 16.7
2018 | 10 | 9 | 2018-05-02
2018 | 10 | 10 | 2018-05-02
2018 | 10 | 11 | 2018-05-02 | AC-QZ-14 | 16:14 | 20896.97 | 16.7 | AC-TF-05 | 16:14 | 20896.97 | 16.7 | AC-QZ-15 | 16:14 | 20896.97 | 16.7 | AC-TF-06 | 16:14 | 20896.97 | 16.7
2018 | 10 | 12 | 2018-05-02
2018 | 10 | 13 | 2018-05-02
2018 | 10 | 14 | 2018-05-02 | AC-QZ-15 | 15:20 | 20967.57 | 16.6 | AC-TF-06 | 15:20 | 20967.57 | 16.7 | AC-QZ-16 | 15:30 | 20967.57 | 16.7 | AC-TF-07 | 15:30 | 20967.57 | 16.6
2018 | 10 | 15 | 2018-05-02
2018 | 10 | 16 | 2018-05-02
2018 | 10 | 17 | 2018-05-02 | AC-QZ-16 | 17:03 | 21043.28 | 2018-06-16 | AC-TF-07 | 17:03 | 21043.28 | 2018-07-16 | AC-QZ-17 | 17:16 | 21043.28 | 16.6 | AC-TF-08 | 17:16 | 21043.28 | 16.7
2018 | 10 | 18 | 2018-05-02
2018 | 10 | 19 | 2018-05-02 | Filtros levados para São Paulo
2018 | 10 | 20 | 2018-05-02
2018 | 10 | 21 | 2018-05-02 | AC-QZ-17 | 17:52 | 21097.55 | 16.7 | AC-TF-08 | 17:52 | 21097.55 | 16.7 | AC-QZ-18 | 17:52 | 21097.55 | 16.7 | AC-TF-09 | 17:52 | 21097.55 | 16.7
2018 | 10 | 22 | 2018-05-02
2018 | 10 | 23 | 2018-05-02
2018 | 10 | 24 | 2018-05-02 | Trocas de filtros adiadas devido a chuva.
2018 | 10 | 25 | 2018-05-02 | AC-QZ-18 | 14:43 | 21191.87 | 16.6 | AC-TF-09 | 14:43 | 21191.87 | 16.7 | AC-QZ-19 | 14:51 | 21192.01 | 16.7 | AC-TF-10 | 14:51 | 21192.01 | 16.7
2018 | 10 | 26 | 2018-05-02
2018 | 10 | 27 | 2018-05-02
2018 | 10 | 28 | 2018-05-02 | Trocas de filtros adiadas devido a chuva.
2018 | 10 | 29 | 2018-05-02 | AC-QZ-19 | 15:30 | 21288.67 | 16.7 | AC-TF-10 | 15:30 | 21288.67 | 16.7 | AC-QZ-20 | 15:37 | 21288.78 | 16.7 | AC-TF-11 | 15:37 | 21288.78 | 16.7
2018 | 10 | 30 | 2018-05-02
2018 | 10 | 31 | 2018-05-02
2018 | 11 | 1 | 2018-05-02 | AC-QZ-20 | 15:35 | 21360.18 | 16.7 | AC-TF-11 | 15:35 | 21360.18 | 16.7 | AC-QZ-21 | 15:43 | 211360.31 | 16.7 | AC-TF-12 | 15:43 | 211360.31 | 16.7
2018 | 11 | 2 | 2018-05-02
2018 | 11 | 3 | 2018-05-02
2018 | 11 | 4 | 2018-05-02 | AC-QZ-21 | 15:39 | 21432.23 | 16.8 | AC-TF-12 | 15:39 | 21432.23 | 16.7 | AC-QZ-22 | 15:45 | 21432.34 | 16.7 | AC-TF-13 | 15:45 | 21432.34 | 16.7
2018 | 11 | 5 | 2018-05-02 | AC-QZ-22 | 15:36 | 21456.19 | 16.7 | AC-TF-13 | 15:36 | 21456.19 | 16.7 | Final da amostragem
2018 | 11 | 6 | 2018-05-02
2018 | 11 | 7 | 2018-05-02
2018 | 11 | 8 | 2018-05-02
2018 | 11 | 9 | 2018-05-02
2018 | 11 | 10 | 2018-05-02
2018 | 11 | 11 | 2018-05-02
2018 | 11 | 12 | 2018-05-02
2018 | 11 | 13 | 2018-05-02
2018 | 11 | 14 | 2018-05-02
2018 | 11 | 15 | 2018-05-02
2018 | 11 | 16 | 2018-05-02
2018 | 11 | 17 | 2018-05-02
2018 | 11 | 18 | 2018-05-02
2018 | 11 | 19 | 2018-05-02
2018 | 11 | 20 | 2018-05-02
2018 | 11 | 21 | 2018-05-02
2018 | 11 | 22 | 2018-05-02
2018 | 11 | 23 | 2018-05-02
2018 | 11 | 24 | 2018-05-02
2018 | 11 | 25 | 2018-05-02
2018 | 11 | 26 | 2018-05-02
2018 | 11 | 27 | 2018-05-02
2018 | 11 | 28 | 2018-05-02
2018 | 11 | 29 | 2018-05-02
2018 | 11 | 30 | 2018-05-02
2018 | 11 | 31 | 2018-05-02