## SETUP
UEA, T1, INICIO DO EXPERIMENTO EM 1/DEZ/2015
SET UP E RELAÇÃO DE INSTRUMENTOS
INLETS:
1) LINHA DE COBRE (1\4") COM CORTE DE 2.5 um E SECADOR DE SÍLICA:
CPC independente
SMPS independente
HTDMA
CCN
ACSM
2) LINHA DE COBRE (1\4") COM CORTE DE 2.5 um E SECADOR MAGEE:
NEPH AURORA
AETH AE33 (em série com o Neph, puxando 4lpm)
3) LINHA DE TEFLON (1\4") COM FILTRO TEFLON 2um NA ENTRADA:
PTRMS (0.2 LPM)
NO2-CAPS (0.8 LPM)
CO LOS GATOS (3LPM)
O3 (1.4 LPM)
SO2 (0.5 LPM)
INSTRUMENTO | SERIAL#
UCPC 3776 (independente) | 3776151301 (Rodrigo)
SMPS Classifier (independente) | 71331078
CPC 3772 (ligado ao SMPS independente) | 71025292
SMPS Classifier (CCN) | 71222087
CPC 3772 (ligado ao SMPS-CCN) | 3772 122602
ACSM | TSBD 1200 3245
AETH AE33-7 | AE33-S02-00193
NEPH AURORA | 09-0034
CCN | 1111-106
PTRMS Ionicon | 11-25-Q5-004
O3 Thermo 49i | 1109148077
SO2 Thermo 43i | 1406960668
NO2 CAPS | 114001
CO-N2O LOS GATOS | 11-0062 (Rodrigo)

## LOGBOOK
HORARIOS QUE OS INSTRUMENTOS NAO ESTAO FUNCIONANDO
UEA, T1, INICIO DO EXPERIMENTO EM 1/DEZ/2015
INICIO DESTE LOG BOOK 5/DEZ
PARA ANOTAR A HORA: |  | CRTL+; seguido por SPACE seguido por CRTL+SHIFT+;
DATA INICIO | DATA FIM | MOTIVO | SMPS | CPC | HTDMA | CCN | O3 | SO2 | NO2 | LOSGATOS | PTRMS | AE33 | NEPH | ACSM
2015-12-05 22:27 | 2015-12-05 22:45 | FALTA LUZ | X | X |  | X |  |  |  |  | X
2015-12-06 13:57 | 2015-12-06 13:58 | ZERO | X
2015-12-06 14:27 | 2015-12-06 14:51 | OUTRO INLET PUXANDO DO CORREDOR | X | X |  | X
2015-12-06 14:51 | 2015-12-06 15:06 | ZERO COM IMPEDANCIA | X | X |  | X
2015-12-06 16:28 | 2015-12-06 19:13 | DESLIGADA BOMBA DO NAFION | [9 empty] | X | X
2015-12-06 18:59 | 2015-12-06 19:13 | ZERO O3 FILTRO CARVÃO (O3BKG= -0.9) |  |  |  |  | X
2015-12-07 00:14 | 2015-12-07 00:20 | SILICA | X | X |  | X
2015-12-07 13:12 | 2015-12-07 13:32 | ZERO CCN |  |  |  | X
2015-12-07 13:32 | 2015-12-07 14:21 | ROOM AIR |  |  |  | X
2015-12-08 12:55 | 2015-12-08 13:35 | ÁGUA CONDENSADA NAS LINHAS |  |  |  |  | X | X | X | X | X
2015-12-08 13:00 | 2015-12-08 14:07 | ZERO CCN (INLET FICOU ABERTO) | X | X |  | X
2015-12-08 14:10 | 2015-12-08 14:50 | ZERO (SO2BKG = 3.57) | [5 empty] | X
2015-12-08 14:07 | 2015-12-08 14:41 | ROOM AIR (INLET FICOU ABERTO) | X | X |  | X
2015-12-08 14:47 | 2015-12-08 15:01 | SILICA | X | X |  | X
2015-12-08 15:16 | 2015-12-08 15:31 | DESCONEXÃO E SECAGEM DAS LINHAS | X | X |  | X
2015-12-08 15:35 | 2015-12-09 00:57 | OUTRO INLET PUXANDO DO CORREDOR | X | X |  | X
2015-12-08 15:52 | 2015-12-08 23:06 | TROUBLESHOOT: PRESSÃO BAIXA (SEM SUCESSO) |  |  |  |  | X
2015-12-08 19:07 | 2015-12-08 19:23 | ZERO (NO2BKG= 3.1) | [6 empty] | X
2015-12-08 20:46 | 2015-12-08 21:46 | ZERO | [7 empty] | X
2015-12-09 20:46 | 2015-12-09 20:51 | QUEDA DE ENERGIA
2015-12-09 | 2015-12-09 23:16 | TROCA POR UMA BOMBA EXTERNA |  |  |  |  | X
2015-12-10 13:32 | 2015-12-10 14:30 | TROUBLESHOOT: PRESSÃO BAIXA (SEM SUCESSO) |  |  |  |  | X
2015-12-10 15:32 | 2015-12-10 15:46 | ZERO (O3bkg=-0.8; so2bkg=3.61) |  |  |  |  | X | X
2015-12-10 15:48 | 2015-12-10 15:56 | ZERO (NO2BKG= -3.8) | [6 empty] | X
2015-12-10 15:56 | 2015-12-10 16:35 | ZERO (COBKG=0.7 PPB) | [7 empty] | X
2015-12-10 17:25 | 2015-12-10 21:16 | acsm CALIBRACAO | X | X
2015-12-12 19:20 | 2015-12-12 20:58 | ZERO (O3bkg=-0.1; so2bkg=3.61) |  |  |  |  | X | X
2015-12-15 10:45 | 2015-12-08 11:00 | SILICA | X | X |  | X
2015-12-17 21:45 | 2015-12-17 22:00 | SILICA | X | X |  | X
2015-12-20 00:05 | 2015-12-20 00:15 | SILICA | X | X |  | X
2015-12-20 15:00 |  | ERROR 128 TAPE FAULT | [9 empty] | X
2015-12-23 22:15 | 2015-12-23 22:35 | SILICA | X | X |  | X
2015-12-23 18:00 |  | WCPC LASER FAULT |  | X
2015-12-24 00:30 | 2015-12-24 00:50 | ZERO (O3bkg=-0.1; so2bkg=3.13) |  |  |  |  | X | X
2015-12-24 01:06 | 2015-12-24 01:20 | ZERO (NO2BKG= 0.20) | [6 empty] | X
2015-12-24 01:25 | 2015-12-24 01:41 | ZERO (COBKG=0.1 PPB) | [7 empty] | X
2015-12-27 22:30 | 2015-12-28 22:42 | SILICA | X | X |  | X
2015-12-31 01:24 | 2015-12-31 01:31 | SILICA | X | X |  | X
2016-01-02 20:39 | 2016-01-02 20:50 | SILICA | X | X |  | X
2016-01-02 21:05 | 2016-01-02 22:40 | ZERO (O3bkg=0.0) |  |  |  |  | X
2016-01-02 21:05 | 2016-01-02 22:25 | ZERO (COBKG=0.1 PPB) | [7 empty] | X
2016-01-06 15:00 | 2016-01-06 18:43 | DISJUNTOR DISPARADO | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X
2016-01-11 23:55 | 2016-01-12 00:19 | ZERO (O3bkg=0.4; so2bkg=3.72) |  |  |  |  | X | X
2016-01-12 00:20 | 2016-01-12 00:25 | ZERO (NO2BKG= 0.34) | [6 empty] | X
2016-01-12 01:00 | 2016-01-12 01:34 | ZERO (COBKG=0.04 PPB) | [7 empty] | X
2016-01-12 01:04 | 2016-01-12 01:24 | SILICA | X | X |  | X
2016-01-14 14:50 | 2016-01-14 15:05 | FILTRO (externo gases)
2016-01-14 21:02 | 2016-01-14 21:22 | SILICA | X | X |  | X
2016-01-18 15:10 | 2016-01-18 15:25 | SILICA | X | X |  | X
2016-01-18 21:41 | 2016-01-18 21:50 | FILTRO (externo gases)
2016-01-18 21:57 | 2016-01-18 22:33 | ZERO (O3bkg=0.5; so2bkg=3.53) |  |  |  |  | X | X
2016-01-18 22:34 | 2016-01-18 22:40 | ZERO (NO2BKG= 0.15) | [6 empty] | X
2016-01-18 22:43 | 2016-01-18 22:55 | ZERO (COBKG=0.04 PPB) | [7 empty] | X
2016-01-21 22:55 | 2016-01-21 23:07 | SILICA | X | X |  | X
2016-01-22 23:14 | 2016-01-23 01:27 | SMPS stopped to calibrate ACSM
2016-01-25 15:10 | 2016-01-25 15:28 | ZERO (O3bkg=0.4; so2bkg=3.57) |  |  |  |  | X | X
2016-01-25 15:30 | 2016-01-25 15:46 | ZERO (COBKG=0.05 PPB) | [7 empty] | X
2016-01-25 17:03 | 2016-01-25 17:11 | FILTRO (externo gases)
2016-01-25 19:08 | 2016-01-25 19:37 | SILICA | X | X |  | X

## PROCEDURES
FUNCIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS & HORÁRIOS INTERRUPÇÃO DE ENERGIA
UEA, T1, INICIO DO EXPERIMENTO EM 1/DEZ/2015
INICIO DESTE LOG BOOK 25/JAN
PARA ANOTAR A HORA: |  | CRTL+; seguido por SPACE seguido por CRTL+SHIFT+;
DATA INICIO | DATA FIM | OBSERVAÇÂO FALHA /PROCEDIMENTO | SMPS | CPC | HTDMA | CCN | O3 | SO2 | NO2 | LOSGATOS | PTRMS | AE33 | NEPH | ACSM
2016-01-25 15:52 | 2016-01-25 21:16 | CONC. ZERO INST. TRAVADO /REMOÇÃO DO INLET EXHAUST |  | CPC Ultraf.
2016-01-25 16:40 | 2016-01-25 16:48 | PROGRAMAS ACSM DESLIGADOS / EXCUCÇÃO README.txt | [11 empty] | X
2016-01-25 15:05 |  | INLET BAIXA CONC. PARTICULAS / |  |  | X
2016-01-25 19:29 | 2016-01-25 19:37 | ENERGIA INTERROMPIDA: DESCARREGANDO NOBREAK 01 | [9 empty] | X | X | X
2016-01-26 01:18 | 2016-01-26 01:32 | USB EXPORT TRAVADO /STOP MEDIDA | [9 empty] | X