## AFG_Teflon
Local de amostragem: Diadema, UNIFESP, Eldorado |  |  |  |  | Filtro: AFG (até amostra 12) e TeflonPM2.5 (a partir da amostra 20) |  |  | Horário: __________
Amostra | Início da amostragem |  |  |  | Final da amostragem |  |  |  | Observações
| Dia / Hora Local | Horímetro | Integrador | Fluxo | Dia / Hora Local | Horímetro | Integrador | Fluxo
|  | (h) | (m3) | (Lpm) |  | (h) | (m3) | (Lpm)
DIAD-01 | 2016-12-05 18:20 | 916251 | 123.712 | 17 | 2016-12-06 17:20 | 918558 | 147.672 | 16.4 |  | dia meio limpo
DIAD-02 | 2016-12-06 17:35 | 918583 | 147.672 | 17.4 | 2016-12-07 16:00 | 920795 | 157.772 | 1 | AFG entupiu! | dia sujo
DIAD-03 | 2016-12-07 17:30 | 920975 | 157.772 | 17.8 | 2016-12-08 17:15 | 923345 | 175.504 | 11.5 |  | dia sujo
DIAD-04 | 2016-12-08 17:35 | 923382 | 175.51 | 17.5 | 2016-12-09 18:10 | 925451 | 190.818 | 6 |  | dia sujo
DIAD-05 | 2016-12-09 18:20 | 925852 | 190.818 | 17 | 2016-12-10 16:10 | 928036 | 211.083 | 10 |  | dia sujo
DIAD-06 | 2016-12-10 16:22 | 928058 | 211.083 | 17.5 | 2016-12-11 18:14 | 930474 | 235.299 | 15.3 | Suspeita de vazamento. Depois de colocar o DIAD-07 e começar amostragem, me dei conta de que a mangueira estava solta na bomba. Estranhei porque o fluxo inicial pelo AFG era 20LPM, apesar da válvula não ter mudado de posição. | dia limpo
DIAD-07 | 2016-12-11 18:29 | 930500 | 235.299 | 17.4 | 2016-12-12 18:50 | 932917 | 259.631 | 16.6 | Para a amostra DIAD-07, consertei o vazemento na medida do possível, pois não tinha as conexões mais apropriadas. Fiz o teste de vazamento só para a linha do AFG, e o fluxo caiu a zero quando a mangueira foi tampada, ok. No total, esta amostragem foi interrompida por cerca de 15min (horímetro e bomba desligadas durante a manutenção). | dia limpo
DIAD-08 | 2016-12-12 19:00 | 932940 | 259.637 | 17.5 | 2016-12-13 19:37 | 935396 | 281.852 | 10.8 | Hoje cortaram a grama nas proximidades do trailer. Suspeita de vazamento: quando fui trocar o filtro, a mangueira soltou muito fácil. Certamente mexeram na mangueira quando foram cortar a grama... | dia limpo, mas com contaminação local
DIAD-09 | 2016-12-16 16:15 | 935458 | 281.855 | 17 | 2016-12-17 16:57 | 937926 | 305.8 | 15.2 |  | dia sujo
DIAD-10 | 2016-12-17 17:13 | 937952 | 305.8 | 17 | 2016-12-19 10:20 | 942070 | 335.034 | 3 |  | 2 dias sujos
DIAD-11 | 2016-12-19 10:50 | 942121 | 335.034 | 17 | 2016-12-20 16:17 | 945060 | 364.333 | 15.8 |  | 1,5 dias sujos
DIAD-12 | 2016-12-20 16:28 | 945078 | 364.333 | 17 | 2016-12-22 12:22 | 949060 | 400.644 | 14.2 |  | 2 dias sujos
DIAD-13 | Não amostrados
DIAD-14 | Não amostrados
TFDIAD-20 | 2016-12-22 16:52 | 949510 | 400.655 | 17 | 2016-12-24 15:14 | 954082 | 449.046 | 17 | Foi instalado corte PM2.5 no ciclone da Thermo
TFDIAD-21 | 2016-12-24 15:36 | 954119 | 449.046 | 17 | 2016-12-26 16:59 | 959063 | 499.667 | 16.4
TFDIAD-22 | 2016-12-26 17:16 | 959063 | 499.063 | 17 | 2016-12-29 14:42 | 966001 | 573.108 | 17.1
TFDIAD-23 | 2016-12-29 14:58 | 966001 | 573.108 | 17.2 | 2017-01-01 17:12 | 973034 | 646.152 | 16.9
TFDIAD-24 | 2017-01-01 17:30 | 973034 | 646.152 | 17.2 | 2017-01-05 14:27 | 981708 | 735.942 | 17
TFDIAD-25 | 2017-01-05 14:47 | 981708 | 735.942 | 17.2 | 2017-01-10 11:05 | 993343 | 854.704 | 16.9
TFDIAD-26 | 2017-01-10 11:22 | 993369 | 854.704 | 17 | 2017-01-12 11:34 | 998189 | 903.052 | 17.1
TFDIAD-27 | 2017-01-12 11:48 | 998212 | 903.054 | 17.5 | 2017-01-15 15:26 | 1005773 | 980.511 | 17
TFDIAD-28 | 2017-01-15 15:36 | 1005791 | 980.511 | 17 | 2017-01-16 17:00 | 1008331 | 1006.31 | 16.9
TFDIAD-29 | 2017-01-16 17:13 | 1008351 | 1006.31 | 17 | 2017-01-19 12:29 | 1014989 | 1074.097 | 17.7 | Bombas e horímetro desligados por ~1h para evitar contaminação local (entrega do ptrms), entre 12:00 e 13:00 HL de 18/jan/2017
TFDIAD-30 | 2017-01-19 12:36 | 1015002 | 1074.097 | 17 | 2017-01-22 07:34 | 1021694 | 1141.766 | 17.2
TFDIAD-31 | 2017-01-22 07:46 | 1021715 | 1141.766 | 17 | 2017-01-25 11:17 | 1029266 | 1217.671 | 16.8
TFDIAD-32 | 2017-01-25 11:29 | 1029286 | 1217.674 | 17 | 2017-01-27 14:09 | 1034350 | 1268.596 | 16.9
TFDIAD-33 | 2017-01-27 14:30 | 1034385 | 1268.596 | 17 | 2017-01-30 09:13 | 1041057 | 1336.001 | 16.8
TFDIAD-34 | 2017-01-30 09:31 | 1041087 | 1336.001 | 17 | 2017-01-31 11:46 | 1043708 | 1363.221 | 16.9 | Contaminação local. Houve corte de grama na manhã de 31/jan.
TFDIAD-35 | Molhou antes de ser amostrado. Descartar.
TFDIAD-36 | 2017-02-01 17:15 | 1043809 | 1363.361 | 17 | 2017-02-03 14:12 | 1048301 | 1408.87 | 16.8 | Notei um pequeno mosquito depositado no filtro. Não sei como foi para lá, já que o corte é PM2.5! Conferi as conexões, e parece estar tudo ok.
TFDIAD-37 | 2017-02-03 14:44 | 1048353 | 1408.87 | 17 | 2017-02-05 10:53 | 1052768 | 1452.758 | 16.9
TFDIAD-38 | 2017-02-05 11:04 | 1052787 | 1452.758 | 17 | 2017-02-07 14:57 | 1057734 | 1502.797 | 17 | Houve queda de energia por cerca de 3 horas
TFDIAD-39 | 2017-02-07 15:04 | 1057734 | 1502.797 | 17 | 2017-02-09 14:22 | 1062479 | 1550.438 | 17
TFDIAD-40 | 2017-02-09 14:37 | 1062503 | 1550.438 | 17 | 2017-02-11 11:59 | 1067040 | 1594.787 | 17
TFDIAD-41 | 2017-02-11 12:08 | 1067056 | 1594.787 | 17 | 2017-02-13 08:57 | 1071537 | 1638.697 | 16.8
TFDIAD-42 | 2017-02-13 09:13 | 1071564 | 1638.597 | 16.9 | 2017-02-15 16:36 | 1077103 | 1693.165 | 17.8 | Estranho o fluxo ter aumentado!
TFDIAD-43 | 2017-02-15 18:00 | 1077242 | 1693.169 | 16.8 | 2017-02-17 16:56 | 1081937 | 1738.201 | 16.5
TFDIAD-44 | 2017-02-17 17:11 | 1081961 | 1738.201 | 17 | 2017-02-19 17:03 | 1086848 | 1786.288 | 16.9 | Hoje (19/02) acabou o horário de verão.
TFDIAD-45 | 2017-02-19 17:15 | 1086868 | 1786.288 | 17 | 2017-02-20 14:50 | 1089025 | 1786.288 | 17 | Passou ar pelo filtro, pois o flowmeter estava marcando 17lpm. Porém, escapou a mangueira entre o flowmeter e o totalizador! Espero que seja possível estimar o volume com base no fluxo, ou então com base no volume do filtro de quartzo.
TFDIAD-46 | 2017-02-20 15:33 | 1089098 | 1786.29 | 17 | 2017-02-21 15:56 | 1091538 | 1810.372 | 16.7 | Foi feita limpeza das cabeças de inlet, usando malha umedecida em água filtrada e lenços de papel.
TFDIAD-47 | 2017-02-21 16:05 | 1091538 | 1810.372 | 17 | 2017-02-23 15:43 | 1096304 | 1857.746 | 16.8
TFDIAD-48 | 2017-02-23 15:51 | 1096317 | 1857.746 | 17 | 2017-02-25 18:24 | 1101372 | 1906.901 | 17.1
TFDIAD-49 | 2017-02-25 18:31 | 1101385 | 1906.901 | 17 | 2017-02-28 12:05 | 1107919 | 1971.064 | 16.7
TFDIAD-50 | 2017-02-28 12:21 | 1107945 | 1971.064 | 16.8 | 2017-03-01 17:25 | 1110852 | 1999.482 | 16.9
TFDIAD-51 | 2017-03-01 17:40 | 1110877 | 1999.482 | 17 | 2017-03-02 19:17 | 1113435 | 2024.991 | 17
TFDIAD-52 | 2017-03-03 16:19 | 1113518 | 2024.991 | 17 | 2017-03-06 09:03 | 1119992 | 2088.638 | 16.7
TFDIAD-53 | 2017-03-06 09:14 | 1119992 | 2088.638 | 16.8 | 2017-03-07 13:58 | 1122843 | 2116.948 | 16.6
TFDIAD-54 | 2017-03-07 14:11 | 1122843 | 2116.948 | 16.6 | 2017-03-09 18:52 | 1128110 | 2169.254 | 16.5
TFDIAD-55 | 2017-03-09 19:00 | 1128110 | 2169.254 | 16.7 | 2017-03-10 16:21 | 1130244 | 2190.443 | 16.6
TFDIAD-56 | 2017-03-10 16:52 | 1130244 | 2190.443 | 16.8 | 2017-03-12 12:04 | 1134563 | 2233.166 | 16.4
TFDIAD-57 | 2017-03-12 12:13 | 1134563 | 2233.166 | 16.6 | 2017-03-13 09:38 | 1136705 | 2254.219 | 16.7
TFDIAD-58 | 2017-03-13 16:44 | 1136705 | 2254.219 | 17 | 2017-03-14 11:55 | 1138627 | 2273.02 | 17
TFDIAD-59
TFDIAD-60

## quartzoPM25
Local de amostragem: Diadema, UNIFESP, Eldorado |  |  |  |  | Filtro: Quartzo PM2.5 |  |  | Horário: __________
Amostra | Início da amostragem |  |  |  | Final da amostragem |  |  |  | Observações
| Dia / Hora Local | Horímetro | Integrador | Fluxo | Dia / Hora Local | Horímetro | Integrador | Fluxo
|  | (h) | (m3) | (Lpm) |  | (h) | (m3) | (Lpm)
QDIAD-01 | 2016-12-05 18:20 | 916251 | 0.302 | 17 | 2016-12-06 17:20 | 918558 | 23.114 | 17.1
QDIAD-02 | 2016-12-06 17:35 | 918583 | 23.114 | 17.4 | 2016-12-07 17:15 | 920949 | 47.034 | 18 | Caiu uma gotinha de chuva quando fui trocar.
QDIAD-03 | 2016-12-07 17:30 | 920975 | 47.034 | 17.2 | 2016-12-08 17:15 | 923345 | 69.427 | 16.5
QDIAD-04 | 2016-12-08 17:35 | 923382 | 69.445 | 17.5 | 2016-12-09 18:10 | 925839 | 93.645 | 17.5
QDIAD-05 | 2016-12-09 18:20 | 925852 | 93.645 | 17 | 2016-12-10 16:10 | 928036 | 114.362 | 16.9
QDIAD-06 | 2016-12-10 16:22 | 928058 | 114.362 | 17.5 | 2016-12-11 18:14 | 930474 | 137.741 | 17.3
QDIAD-07 | 2016-12-11 18:29 | 930500 | 137.741 | 17 | 2016-12-12 18:50 | 932917 | 160.357 | 17 | No total, esta amostragem foi interrompida por cerca de 10min (horímetro e bomba desligadas durante a manutenção da linha do AFG).
QDIAD-08 | 2016-12-12 19:00 | 932940 | 160.36 | 17.5 | 2016-12-13 19:37 | 935396 | 183.729 | 17 | Hoje cortaram a grama nas proximidades do trailer
QDIAD-09 | 2016-12-16 16:15 | 935458 | 183.73 | 17 | 2016-12-17 16:57 | 937926 | 206.681 | 16.5
QDIAD-10 | 2016-12-17 17:13 | 937952 | 206.681 | 17 | 2016-12-19 10:20 | 942070 | 243.725 | 15.6
QDIAD-11 | 2016-12-19 10:50 | 942121 | 243.725 | 17 | 2016-12-20 16:17 | 945060 | 272.139 | 17.2
QDIAD-12 | 2016-12-20 16:28 | 945078 | 272.139 | 17 | 2016-12-22 12:22 | 949060 | 308.86 | 11.4 | Inutilizar este filtro. A mangueira se soltou (provavelmente por causa dos ventos fortes de ontem), e o volume de ar que passou pelo filtro é indeterminado.
QDIAD-13 | Não amostrados
QDIAD-14 | Não amostrados
QDIAD-20 | 2016-12-22 16:52 | 949510 | 309.071 | 17 | 2016-12-24 15:14 | 954082 | 352.981 | 17 | Corte PM2.5 no ciclone da Thermo
QDIAD-21 | 2016-12-24 15:36 | 954119 | 352.981 | 17 | 2016-12-26 16:59 | 959063 | 499.569 | 17
QDIAD-22 | 2016-12-26 17:16 | 959063 | 400596 | 17.1 | 2016-12-29 14:42 | 966001 | 466.693 | 16.9
QDIAD-23 | 2016-12-29 14:58 | 966001 | 466.693 | 17 | 2017-01-01 17:12 | 973034 | 528.85 | 15
QDIAD-24 | 2017-01-01 17:30 | 973.034 | 528.85 | 17.2 | 2017-01-05 14:27 | 981708 | 612.497 | 17
QDIAD-25 | 2017-01-05 14:47 | 981708 | 612.497 | 17.3 | 2017-01-10 11:05 | 993343 | 724.192 | 17.1
QDIAD-26 | 2017-01-10 11:22 | 993369 | 724.192 | 17 | 2017-01-12 11:34 | 998189 | 770.041 | 17.2
QDIAD-27 | 2017-01-12 11:48 | 998212 | 770.043 | 17.2 | 2017-01-15 15:26 | 1005773 | 840.854 | 16.5
QDIAD-28 | 2017-01-15 15:36 | 1005791 | 840.854 | 17 | 2017-01-16 17:00 | 1008331 | 863.335 | 15.6
QDIAD-29 | 2017-01-16 17:13 | 1008351 | 863.335 | 17 | 2017-01-19 12:29 | 1014989 | 925.666 | 17 | Bombas e horímetro desligados por ~1h para evitar contaminação local (entrega do ptrms), entre 12:00 e 13:00 HL de 18/jan/2017
QDIAD-30 | 2017-01-19 12:36 | 1015002 | 925.666 | 17 | 2017-01-22 07:34 | 1021694 | 988.197 | 17.1
QDIAD-31 | 2017-01-22 07:46 | 1021715 | 988.197 | 17 | 2017-01-25 11:17 | 1029266 | 1058.549 | 16.8
QDIAD-32 | 2017-01-25 11:29 | 1029286 | 1058.553 | 17 | 2017-01-27 14:09 | 1034350 | 1105.759 | 17
QDIAD-33 | 2017-01-27 14:30 | 1034385 | 1105.759 | 17 | 2017-01-30 09:13 | 1041057 | 1167.334 | 16.3
QDIAD-34 | 2017-01-30 09:31 | 1041087 | 1167.334 | 17 | 2017-01-31 11:46 | 1043708 | 1192.382 | 16.9 | Contaminação local. Houve corte de grama na manhã de 31/jan.
QDIAD-35 | Não foi amostrado.
QDIAD-36 | 2017-02-01 17:15 | 1043809 | 1192.503 | 17 | 2017-02-03 14:12 | 1048301 | 1234.549 | 16.7
QDIAD-37 | 2017-02-03 14:44 | 1048353 | 1234.549 | 17 | 2017-02-05 10:53 | 1052768 | 1275.431 | 16.9
QDIAD-38 | 2017-02-05 11:04 | 1052787 | 1275.431 | 17 | 2017-02-07 14:57 | 1057734 | 1322.039 | 17 | Houve queda de energia por cerca de 3 horas
QDIAD-39 | 2017-02-07 15:04 | 1057734 | 1322.039 | 17 | 2017-02-09 14:22 | 1062479 | 1366.565 | 17.2
QDIAD-40 | 2017-02-09 14:37 | 1062503 | 1366.565 | 17 | 2017-02-11 11:59 | 1067040 | 1408.598 | 17
QDIAD-41 | 2017-02-11 12:08 | 1067056 | 1408.598 | 17 | 2017-02-13 08:57 | 1071537 | 1449.877 | 16.9
QDIAD-42 | 2017-02-13 09:13 | 1071564 | 1449.877 | 16.8 | 2017-02-15 16:36 | 1077103 | 1500.941 | 17.2
QDIAD-43 | 2017-02-15 18:00 | 1077242 | 1500.985 | 16.9 | 2017-02-17 16:56 | 1081937 | 1542.773 | 16.6
QDIAD-44 | 2017-02-17 17:11 | 1081961 | 1542.773 | 17 | 2017-02-19 17:03 | 1086848 | 1587.215 | 16.9 | Hoje (19/02) acabou o horário de verão.
QDIAD-45 | 2017-02-19 17:15 | 1086868 | 1587.215 | 17 | 2017-02-20 14:50 | 1089025 | 1607.027 | 17.1
QDIAD-46 | 2017-02-20 15:33 | 1089098 | 1607.027 | 17 | 2017-02-21 15:56 | 1091538 | 1627.295 | 17 | Foi feita limpeza das cabeças de inlet, usando malha umedecida em água filtrada e lenços de papel.
QDIAD-47 | 2017-02-21 16:05 | 1091538 | 1627.295 | 17 | 2017-02-23 15:43 | 1096304 | 1670.229 | 16.6
QDIAD-48 | 2017-02-23 15:51 | 1096317 | 1670.229 | 17 | 2017-02-25 18:24 | 1101372 | 1716.327 | 16.8
QDIAD-49 | 2017-02-25 18:31 | 1101385 | 1716.327 | 16.9 | 2017-02-28 12:05 | 1107919 | 1775.585 | 16.7
QDIAD-50 | 2017-02-28 12:21 | 1107945 | 1775.585 | 16.7 | 2017-03-01 17:25 | 1110852 | 1801.834 | 16.9
QDIAD-51 | 2017-03-01 17:40 | 1110877 | 1801.834 | 17 | 2017-03-02 19:17 | 1113435 | 1824.949 | 17
QDIAD-52 | 2017-03-03 16:19 | 1113518 | 1824.949 | 16.8 | 2017-03-06 09:03 | 1119992 | 1882.637 | 16.5
QDIAD-53 | 2017-03-06 09:14 | 1119992 | 1882.367 | 16.8 | 2017-03-07 13:58 | 1122843 | 1908.546 | 16.7
QDIAD-54 | 2017-03-07 14:11 | 1122843 | 1908.546 | 16.7 | 2017-03-09 18:52 | 1128110 | 1956.677 | 16.6
QDIAD-55 | 2017-03-09 19:00 | 1128110 | 1956.677 | 16.7 | 2017-03-10 16:21 | 1130244 | 1976.166 | 16.7
QDIAD-56 | 2017-03-10 16:52 | 1130244 | 1976.166 | 16.7 | 2017-03-12 12:04 | 1134563 | 2015.669 | 16.5
QDIAD-57 | 2017-03-12 12:13 | 1134563 | 2015.669 | 16.6 | 2017-03-13 09:38 | 1136705 | 2035.119 | 16.8
QDIAD-58 | 2017-03-13 16:44 | 1136705 | 2035.119 | 16.8 | 2017-03-14 11:55 | 1138627 | 1138.627 | 17
QDIAD-59
QDIAD-60

## procedimentos
Procedimentos de controle e verificação |  |  |  | 1) (Zero check flowmeters) Desligue as bombas e verifique se os flowmeters marcam 0LPM. Se necessário, faça um ajuste de zero.
Data+Hora (LT) | Procedimento | Resultado | Obs | 2) Ligue as bombas com as válvulas abertas e verifique se os flowmeters marcam cerca de 30 LPM.
2016-12-05 18:00 | Zero check flowmeters | ok |  | 3) (Leak test) Tampe as extremidades das mangueiras de amostragem e verifique se o fluxo nos flowmeters vai a zero.
2016-12-05 18:05 | Leak test | ok | AFG: 0.2LPM; quartzo: 0.5 LPM | 4) Desligue as bombas e anote o valor marcado no horímetro
2016-12-05 18:25 | Comparação flowmeters x integradores | ok | (quartzo: (380-365)L/1min = 15 L/min; flowmeter = 15.4 LPM); (AFG: (832-817)L/1min = 15 L/min; flowmeter = 14.9 LPM) | 5) Ainda com as bombas desligadas, anote os valores marcados nos integradores de volume
2016-12-06 17:00 | Registro fluxo flowmeter | ok | AFG: 16.4 lpm; quartzo: 17.1 lpm | 6) Ainda com as bombas desligadas, coloque os amostradores no inlet, conectando-os às mangueiras.
2016-12-06 17:05 | Comparação flowmeters x integradores | ok | (quartzo: (24-15)L/0.5min = 18 L/min; flowmeter = 17.1 LPM); (AFG: (617-608)L/0.5min = 18 L/min; flowmeter = 16.4 LPM ) | 7) Anote o horário, ligue as bombas
2016-12-06 17:25 | Zero check flowmeters | ok |  | 8) Controle a válvula das bombas para que o fluxo seja de 17 LPM.
2016-12-07 17:20 | Zero check flowmeters | ok |  | 9) (Comparação flowmeters x integradores) Confira se o horímetro e os integradores de volume estão girando. Se necessário, compare o fluxo do flowmeter com uma estimativa baseada no integrador e em um cronômetro.
2016-12-07 17:35 | Comparação flowmeters x integradores | ok | (quartzo: (139-131)/0.5 = 16LPM; flowmeter 17.3LPM); (AFG: (909-900)/0.5 = 18LPM; flowmeter = 17.8LPM) | AO TÉRMINO DA AMOSTRAGEM
2016-12-08 14:30 | Registro fluxo flowmeter | ok | AFG: 11.7 lpm; quartzo: 16.3 lpm | 10) Anote o horário, anote fluxos dos flowmeters e desligue a bomba. Anote horímetro e integradores de volume.
2016-12-08 15:33 | Registro fluxo flowmeter | ok | AFG: 11.6 lpm; quartzo: 16.4 lpm | OBS: O ideal é que ao longo da amostragem o fluxo caia em até 10%. Porém, até 10LPM é aceitável.
2016-12-08 15:35 | Comparação flowmeters x integradores | ok | (quartzo: (937-929)/0.5 = 16LPM; flowmeter 16.3LPM); (AFG: (305-298)/0.5 = 14LPM; flowmeter = 11.6LPM)
2016-12-08 16:40 | Registro fluxo flowmeter | ok | AFG: 11.5 lpm; quartzo: 16.4 lpm
2016-12-08 17:15 | Zero check flowmeters | ok
2016-12-08 17:20 | Leak test | ok | AFG: 0.0LPM; quartzo: 0.3 LPM |  | previsão
2016-12-09 14:15 | Registro fluxo flowmeter | ! | AFG: 6 lpm; quartzo: 17.4 lpm |  | 27 | 2017-01-12
2016-12-09 18:15 | Zero check flowmeters | ok |  |  | 28 | 2017-01-14
2016-12-10 16:15 | Zero check flowmeters | ok |  |  | 29 | 2017-01-16
2016-12-11 18:00 | Registro fluxo flowmeter | ok | AFG: 15.3 lpm; quartzo: 17.3 lpm |  | 30 | 2017-01-18
2016-12-11 18:25 | Zero check flowmeters | ok |  |  | 31 | 2017-01-20
2016-12-11 19:20 | Leak test linha AFG | ok | AFG: 0.0LPM (após reparo) |  | 32 | 2017-01-22
2016-12-12 18:45 | Zero check flowmeters | ok |  |  | 33 | 2017-01-24
2016-12-12 18:45 | Leak test | ok | AFG: 0.0LPM; quartzo: 0.3 LPM |  | 34 | 2017-01-26
2016-12-13 19:50 | Zero check flowmeters | ok |  |  | 35 | 2017-01-28
2016-12-13 19:50 | Leak test | ok | AFG: 0.0LPM; quartzo: 0.2 LPM
2016-12-16 16:00 | Zero check flowmeters | ok
2016-12-17 17:10 | Zero check flowmeters | ok
2016-12-22 12:55 | Zero check flowmeters | ok | AFG: 0.0LPM; quartzo: 0.1 LPM (fiz zero do flow meter do quartzo)
2016-12-22 12:57 | Leak test | ! | AFG: 0.0LPM; quartzo: 0.5 LPM
2016-12-22 12:57 | Leak test | ok | AFG: 0.0LPM; quartzo: 0.3 LPM
2017-01-10 11:00 | Zero check flowmeters | ok | AFG: 0.0LPM; quartzo: 0.0 LPM
2017-01-12 11:40 | Zero check flowmeters | ok | AFG: 0.0LPM; quartzo: 0.0 LPM
2017-01-12 11:40 | Leak test | ok | AFG: 0.0LPM; quartzo: 0.0 LPM
2017-01-25 11:25 | Zero check flowmeters | ok | AFG: 0.0LPM; quartzo: 0.0 LPM
2017-01-25 11:25 | Leak test | ok | AFG: 0.0LPM; quartzo: 0.0 LPM
2017-01-25 11:30 | Comparação flowmeters x integradores | ok | (quartzo: (710-702)/0.5 = 16LPM; flowmeter 16.9LPM); (AFG: (862-853)/0.5 = 18LPM; flowmeter = 17.0LPM)
2017-02-01 16:00 | Zero check flowmeters | ok | AFG: 0.0LPM; quartzo: 0.0 LPM
2017-02-01 16:00 | Leak test | ok | AFG: 0.0LPM; quartzo: 0.2 LPM
2017-02-11 12:00 | Zero check flowmeters | ok | AFG: 0.0LPM; quartzo: 0.0 LPM
2017-02-14 14:00 | Registro fluxo flowmeter | ok | AFG: 16.5 lpm; quartzo: 16.8 lpm
2017-02-15 17:00 | Zero check flowmeters | ok | AFG: 0.0LPM; quartzo: 0.0 LPM
2017-02-15 17:30 | Leak test | ok | AFG: 0.0LPM; quartzo: 0.2 LPM
2017-02-15 17:35 | Leak test | ok | AFG: 0.0LPM; quartzo: 0.0 LPM (após colocar mais teflon tape nas conexões da bomba de quartzo)
2017-02-20 15:35 | Comparação flowmeters x integradores | ok | (quartzo: (133-125)/0.5 = 16LPM; flowmeter 17.2LPM); (AFG: (432-423)/0.5 = 18LPM; flowmeter = 17.1LPM)
2017-03-01 17:30 | Zero check flowmeters | ok | AFG: 0.0LPM; quartzo: 0.0 LPM

## Plan1
2016-12-05 18:20 | 2016 | 12 | 5 | 18 | 20 | 0
2016-12-06 17:35 | 2016 | 12 | 6 | 17 | 35 | 0
2016-12-07 17:30 | 2016 | 12 | 7 | 17 | 30 | 0
2016-12-08 17:35 | 2016 | 12 | 8 | 17 | 35 | 0
2016-12-09 18:20 | 2016 | 12 | 9 | 18 | 20 | 0
2016-12-10 16:22 | 2016 | 12 | 10 | 16 | 22 | 0
2016-12-11 18:29 | 2016 | 12 | 11 | 18 | 29 | 0
2016-12-12 19:00 | 2016 | 12 | 12 | 19 | 0 | 0
2016-12-16 16:15 | 2016 | 12 | 16 | 16 | 15 | 0
2016-12-17 17:13 | 2016 | 12 | 17 | 17 | 13 | 0
2016-12-19 10:50 | 2016 | 12 | 19 | 10 | 50 | 0
2016-12-20 16:28 | 2016 | 12 | 20 | 16 | 28 | 0
2016-12-22 16:52 | 2016 | 12 | 22 | 16 | 52 | 0
2016-12-24 15:36 | 2016 | 12 | 24 | 15 | 36 | 0
2016-12-26 17:16 | 2016 | 12 | 26 | 17 | 16 | 0
2016-12-29 14:58 | 2016 | 12 | 29 | 14 | 58 | 0
2017-01-01 17:30 | 2017 | 1 | 1 | 17 | 30 | 0
2017-01-05 14:47 | 2017 | 1 | 5 | 14 | 47 | 0
2017-01-10 11:22 | 2017 | 1 | 10 | 11 | 22 | 0
2017-01-12 11:48 | 2017 | 1 | 12 | 11 | 48 | 0
2017-01-15 15:36 | 2017 | 1 | 15 | 15 | 36 | 0
2017-01-16 17:13 | 2017 | 1 | 16 | 17 | 13 | 0
2017-01-19 12:36 | 2017 | 1 | 19 | 12 | 36 | 0
2017-01-22 07:46 | 2017 | 1 | 22 | 7 | 46 | 0
2017-01-25 11:29 | 2017 | 1 | 25 | 11 | 29 | 0
2017-01-27 14:30 | 2017 | 1 | 27 | 14 | 30 | 0
2017-01-30 09:31 | 2017 | 1 | 30 | 9 | 31 | 0
2017-02-01 17:15 | 2017 | 2 | 1 | 17 | 15 | 0
2017-02-03 14:44 | 2017 | 2 | 3 | 14 | 44 | 0
2017-02-05 11:04 | 2017 | 2 | 5 | 11 | 4 | 0
2017-02-07 15:04 | 2017 | 2 | 7 | 15 | 4 | 0
2017-02-09 14:37 | 2017 | 2 | 9 | 14 | 37 | 0
2017-02-11 12:08 | 2017 | 2 | 11 | 12 | 8 | 0
2017-02-13 09:13 | 2017 | 2 | 13 | 9 | 13 | 0
2017-02-15 18:00 | 2017 | 2 | 15 | 18 | 0 | 0
2017-02-17 17:11 | 2017 | 2 | 17 | 17 | 11 | 0
2017-02-19 17:15 | 2017 | 2 | 19 | 17 | 15 | 0